Znak: IZ.271.72014						Wiązownica,   17.04.2014 r.

Otrzymują Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn: ”Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego  przy drogach gminnych w miejscowości Radawa.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.), w związku z powstałymi wątpliwościami w zakresie podziału przedmiotu zamówienia na  odrębne części zamówienia, przy jednoczesnym  braku wyodrębnienia zakresu robót do wykonania  dla  tych części,   wprowadza się  modyfikację treści dokumentacji przetargowej (siwz,) w sposób następujący:

W dziale III – Opis przedmiotu zamówienia -  w części dotyczącej informacji o możliwości składania ofert częściowych wprowadza się następujące modyfikacje treści siwz.

Treść siwz Opis przedmiotu zamówienia -  w części dotyczącej informacji o możliwości składania ofert częściowych przed zmianą:

Informacja o możliwości  składania ofert częściowych:

Zamawiający    dopuszcza  możliwości  składania ofert częściowych, co oznacza że  wykonawca może złożyć ofertę na wybrane odrębne części zamówienia lub na cały zakres zamówienia.

Każda część zamówienia  stanowić będzie przedmiot odrębnego postępowania i oceny.

Przedmiot zamówienia zostanie podzielony na 4 odrębne zadania (części).

Zadanie (cześć) 1 Budowa oświetlenia  ulicznego na  dz. nr ewid. 778, 774/2, 614, 720/13

Przysiółek „Koguty”

- roboty ziemne,

- układanie  kabli YAKY 4x25 mm2 w rowach,

- podejścia kablem YAKY 4x 25 mm2 do słupów i SO

- montaż słupów oświetleniowych stalowych na fundamencie prefabrykowanym,

- montaż opraw oświetleniowych,

- badanie, pomiary, znakowanie słupów,

- wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza.

Zadanie (cześć) 2 Budowa oświetlenia  ulicznego na  dz. nr ewid. 252, 273, 274

Przysiółek „Cienkie”

- roboty ziemne,

- układanie  kabli YAKY 4x25 mm2 w rowach,

- podejścia kablem YAKY 4x 25 mm2 do słupów i SO

- montaż słupów oświetleniowych stalowych na fundamencie prefabrykowanym,

- montaż opraw oświetleniowych,

- badanie, pomiary, znakowanie słupów,

- wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza.

Zadanie (cześć) 3 Budowa oświetlenia  ulicznego na  dz. nr ewid. 379, 383, 386, 389,

421, 414/6 Przysiółek „Ignasze”

- roboty ziemne,

- układanie  kabli YAKY 4x25 mm2 w rowach,

- podejścia kablem YAKY 4x 25 mm2 do słupów i SO

- montaż słupów oświetleniowych stalowych na fundamencie prefabrykowanym,

- montaż opraw oświetleniowych,

- badanie, pomiary, znakowanie słupów,

- wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza.

Zadanie (cześć) 4 Rozbudowa oświetlenia  ulicznego na  dz. nr ewid. 28, 71, 35/12, 36/8

Przysiółek  „Sokoły”

- roboty ziemne,

- układanie  kabli YAKY 4x25 mm2 w rowach,

- podejścia kablem YAKY 4x 25 mm2 do słupów i SO

- montaż słupów oświetleniowych stalowych na fundamencie prefabrykowanym,

- montaż opraw oświetleniowych,

- badanie, pomiary, znakowanie słupów,

- wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza.

Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia  stanowią załączniki:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- Dokumentacja projektowa

Treść siwz - Opis przedmiotu zamówienia -  w części dotyczącej informacji o możliwości składania ofert częściowych,  po wprowadzeniu zmian:

Informacja o możliwości  składania ofert częściowych:

Zamawiający    dopuszcza  możliwości  składania ofert częściowych, co oznacza że  wykonawca może złożyć ofertę na wybrane odrębne części zamówienia lub na cały zakres zamówienia.

Każda część zamówienia  stanowić będzie przedmiot odrębnego postępowania i oceny.

Przedmiot zamówienia zostanie podzielony na 3 odrębne zadania (części).

Zadanie (cześć) 1 Budowa oświetlenia  ulicznego na  dz. nr ewid. 778, 774/2, 614,

720/13 Przysiółek „Koguty”

- roboty ziemne,

- układanie  kabli YAKY 4x25 mm2 w rowach,

- podejścia kablem YAKY 4x 25 mm2 do słupów i SO

- montaż słupów oświetleniowych stalowych na fundamencie prefabrykowanym,

- montaż opraw oświetleniowych,

- badanie, pomiary, znakowanie słupów,

- wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza.

Zadanie (cześć) 2 Budowa oświetlenia  ulicznego na  dz. nr ewid. 252, 273, 274

Przysiółek „Cienkie” oraz  na  dz. nr ewid. 379, 383, 386, 389, 421,

414/6  Przysiółek „Ignasze”

- roboty ziemne,

- układanie  kabli YAKY 4x25 mm2 w rowach,

- podejścia kablem YAKY 4x 25 mm2 do słupów i SO

- montaż słupów oświetleniowych stalowych na fundamencie prefabrykowanym,

- montaż opraw oświetleniowych,

- badanie, pomiary, znakowanie słupów,

- wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza.

Zadanie (cześć) 3 Rozbudowa oświetlenia  ulicznego na  dz. nr ewid. 28, 71, 35/12, 36/8

Przysiółek  „Sokoły”

- roboty ziemne,

- układanie  kabli YAKY 4x25 mm2 w rowach,

- podejścia kablem YAKY 4x 25 mm2 do słupów i SO

- montaż słupów oświetleniowych stalowych na fundamencie prefabrykowanym,

- montaż opraw oświetleniowych,

- badanie, pomiary, znakowanie słupów,

- wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza.

Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia  stanowią załączniki:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- Dokumentacja projektowa

Zamawiający zamieszcza dodatkowo skorygowany formularz ofertowy do wykorzystania.

Jednocześnie informuje, że w celu zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, oraz umożliwienia wykonawcom wprowadzenia  zmian do przygotowywanej  oferty przetargowej, zamawiający podjął decyzję o przesunięciu terminu składania ofert   do dnia 23 kwietnia  2014 r.  do godz. 09:00.

Wójt Gminy Wiązownica

Marian Jerzy Ryznar

Otrzymują :

1.Adresat

2.BIP Urzędu Gminy Wiązownica

3.Tablica ogłoszeń urzędu

4. a/a

# Text boxes

U r z ą d   G m i n y   W i ą z o w n i c a

37-522   W i ą z o w n i c a

tel.( 16) 622 36 31,   622 36 32

NIP  792-10-75-108   REGON 000551674

e-mail: sekretariat@wiazownica.com       www.wiazownica.com