Znak: IZ.271.18.2013						Wiązownica,   25.07.2014 r.

Otrzymują Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  budowę budynku sali

tanecznej przy budynku Domu Kultury w m. Szówsko.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku ze złożonymi na piśmie  pytaniami dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  wyjaśniam co następuje:

Treść pytania:

Proszę o sprecyzowanie kolorów podanych elementów:

- stolarka okienna PCV,

- stolarka drzwiowa aluminiowa,

- płyty warstwowe dachowe,

- panele elewacyjne Lamela Groove 30,

Prosimy o wyjaśnienie kwestii związanych z następującymi elementami:

- rodzajem posadzki w sali tanecznej. W przedmiarze robót posadzka wykonana jest z płytek

gresowych, zaś w projekcie budowlanym z parkietu,

- centrala wentylacyjna w projekcie budowlanym jest firmy DOSPEL (V=1000m3/h), a w

przedmiarze robót firmy VBW ( V=1500-1800 m3/h),

- klimatyzatory SAUNIER DUWAL 15-085 (x4) I 15-015(1) w projekcie, zaś w przedmiarze

TOSHIBA RAV-264-CH-PE.

Kolory oraz modele mają znaczący wpływ na cenę ofertową.

Prosimy również o podanie zestawienia stali na dźwigary dachowe oraz klasy odporności ogniowej, na jaką ma być zabezpieczona konstrukcja dachu, ponieważ informacje podane w projekcie budowlanym i przedmiarze nie dają możliwości prawidłowej wyceny wymienionych elementów.

Treść udzielonej odpowiedzi:

- Stolarka okienna z PCV w kolorze białym.

- Stolarka drzwiowa aluminiowa w kolorze białym

- Płyty warstwowe dachowe w kolorze wiśnia np. RAL 3011

- Posadzka sali tanecznej wg. projektu budowlanego – parkiet dębowy gr. 22 mm.

(zmiana odpowiednio poz. przedmiaru nr 6.8 i 6.9)

- Centrala wentylacyjna – obowiązują założenia projektu budowlanego.

- Klimatyzatory – obowiązują założenia projektu budowlanego.

- Konstrukcję dachu sali – dźwigary, płatwie, stężenia i marki- przedstawiają rys. techn. projektu budowlanego (rzuty, przekroje i schemat konstrukcji dachu).

Klasa odporności p.poż.  do stopnia REI 15.

Ponadto zamawiający uszczegółowia pozycje przedmiaru robót nr 9.2 i 9.3:

W tych pozycjach jako element wykończeniowy wyprawy elewacyjnej  cienkowarstwowej na ścianach i ościeżach należy przyjąć tynk akrylowy o uziarnieniu 1,5 mm w odcieniu żółtym  np. RAL 1350

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzonymi wyjaśnieniami i  zmianami do treści SIWZ i przedmiaru robót  zamawiający  przedłuża  termin  składania   ofert  do  dnia   05.08.2014 r. do godz. 09.00

Wójt Gminy Wiązownica

Marian Jerzy Ryznar

Otrzymują :

1.Adresat

2.BIP Urzędu Gminy Wiązownica

3. Tablica ogłoszeń urzędu

4. a/a

# Text boxes

U r z ą d   G m i n y   W i ą z o w n i c a

37-522   W i ą z o w n i c a

tel.( 16) 622 36 31,   622 36 32

NIP  792-10-75-108   REGON 000551674

e-mail: sekretariat@wiazownica.com       www.wiazownica.com