U r z ą d   G m i n y   W i ą z o w n i c a

37-522   W i ą z o w n i c a

tel.( 16) 622 36 31,   622 36 32

NIP  792-10-75-108   REGON 000551674

e-mail: sekretariat@wiazownica.com       www.wiazownica.com

Znak: IZ.271.27.2014 						Wiązownica, 15.09.2014 r.

Otrzymują Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:  Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa –

Jarosław w miejscowości Szówsko.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku ze złożonymi na piśmie  pytaniami dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  wyjaśniam co następuje:

PYTANIE NR 1

Czy, oprócz gwarancji Wykonawcy na roboty budowlane, wymagana będzie także gwarancja producenta materiałów wykorzystanych w inwestycji?.

ODPOWIEDŹ:

Okres gwarancji i rękojmi  obejmuje całość robót budowlanych, składających się na wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z  opracowanym projektem budowlanym, natomiast  gwarancja producenta obejmuje wyłącznie  produkt, który zostanie wykorzystany do realizacji zamówienia.  Wykonawca  nabywając  materiały czy urządzenia, otrzymuje na te wyroby gwarancję producenta.  Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonawca nabył urządzenia z rozszerzoną   tzn. przedłużoną gwarancji na okres wymagany w siwz.

Zamawiający ustalając okres gwarancji i rękojmi  ma zagwarantowane, że przez ten okres  wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia będą sprawne i będą spełniały swoją funkcję, choć może to  wpłynąć na cenę oferty wykonawcy.

PYTANIE NR 2

Czy zamawiający dopuści zastosowanie słupa oświetleniowego z kompozytu, jako rozwiązanie równoważne, produkowanego i dopuszczonego do stosowania zgodnie z normą PN-EN 40-7.

Zalet słupów kompozytowych jest wiele, warto przytoczyć kilka z nich:

  - słupy nie korodują, nie wymagają konserwacji i malowania,

  - słupy i drzwiczki rewizyjne nie mają wartości złomowej – ograniczone ryzyko dostępu do instalacji pod napięciem,

  - słup kompozytowe jest izolatorem – ograniczone niebezpieczeństwo porażenia prądem,

- słup dostępne w wielu kolorach,

- słupy kompozytowe wykazują się dużym współczynnikiem bezpieczeństwa biernego w sytuacji kolizji samochodu ze słupem – zdecydowanie zmniejszają jej skutki.

Zgodnie z rozporządzeniem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów od 1 stycznia 2015 r. wszystkie słupy oświetleniowe przeznaczone do stosowania przy drogach publicznych będą musiały spełniać wymagania bezpieczeństwa biernego przy uderzeniu pojazdu wg normy PN-EN 12767. Słupy oświetleniowe nie spełniające tych wymagań będzie można dalej stosować na tego typu drogach, pod warunkiem zastosowania stałych barier ochronnych, spełniających wymagania powyższej normy, co zdecydowanie wpłynie na zwiększenie kosztów inwestycji.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania  „zamiennika” słupów oświetleniowych z kompozytu  zamiast słupów oświetleniowych stalowych .

Zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń z uwzględnieniem wszystkich wymagań mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zamawiający nie może przy tym opisywać przedmiot zamówienia w sposób, który utrudniałby uczciwą konkurencję, w związku z czym materiał „równoważny „  a nie „zamiennik”  w stosunku do opisanego w opisie przedmiotu zamówienia  może zostać dopuszczony do zastosowania.

W ocenie autorów projektu, proponowane rozwiązanie nie spełnia kryterium  równoważności i nie może stanowić alternatywy dla przyjętych w projekcie. Ponadto  wszystkie linie oświetlenia  ulicznego na terenie gminy wykonane są przy zastosowaniu słupów stalowych ocynkowanych.

Autor projektu, jako osoba  opisująca przedmiot zamówienia zostanie wpisana do protokołu

z postępowania, natomiast  nie ma obowiązku składania oświadczenia  z art. 17 ustawy Pzp.

ze względu na to, iż projektant nie jest osobą wykonującą czynności w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego. Wymóg złożenia przez projektanta oświadczenia ma

zastosowanie do już wszczętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Nie

stosuje się go natomiast na etapie czynności przygotowawczych,

PYTANIE NR 3

Czy Inwestor, z uwagi na miejsce eksploatacji słupów oświetleniowych, przewiduje zastosowanie słupów cechujących się stopniem ochrony nie mniejszym niż IP44, które może ograniczyć dostęp osób trzecich do instalacji elektrycznej znajdującej się wewnątrz słupa?

IP44 oznacza ochronę przed ciałami o wielkości ponad 1 mm – np. cienkie narzędzie, cienki przewód, a także ochronę przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron – np. deszcz.

ODPOWIEDŹ:

Klasa IP dla zaprojektowanych słupów oświetleniowych  wynosi wartość IP 43, natomiast klasa IK dla tych słupów  nie została określona.

Klasę IK  określona jest wyłącznie dla słupów oświetleniowych  wysokich pow. 10m.

PYTANIE NR 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zasady „jedynego kryterium najniższej ceny” na zastosowanie obok kryterium cenowego następujących kryteriów oceny ofert :

Kryterium I :

Kosztu eksploatacji słupa w skali roku :

Kryterium II :

Oferowany okres gwarancji producenta słupa obejmująca gwarancję antykorozyjną na oferowany rodzaj słupa.

W dniu 29 sierpnia 2014 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z nowym przepisem art. 91 ust. 2a Pzp kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2, a w przypadku zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli dodatkowo wykażą w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia.  Należy uznać, że niniejszy przedmiot zamówienia nie jest powszechnie dostępny oraz nie ma ustalonych standardów jakościowych. Z związku z powyższym Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany jest do zastosowania - oprócz ceny – także innych kryteriów oceny ofert odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Znowelizowany art. 91 ust. 2 Pzp wśród przykładowych kryteriów pozacenowych wymienia: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji.

Należy wskazać, że intencją ustawodawcy nowelizującego art. 91 Pzp było umożliwienie zakupu usług, dostaw i robót budowlanych innowacyjnych, o wysokich parametrach jakościowych, przy jednocześnie niskich kosztach eksploatacji, serwisu i niewielkiej szkodliwości dla środowiska. W tym kontekście wskazane w pytaniu kryteria oceny ofert wychodzą naprzeciw założeniom ustawodawcy. Kryterium nr I, to jest koszt eksploatacji słupa w skali roku, zostało wprost wskazane w znowelizowanym art. 91 ust. 2 Pzp. Natomiast kryterium nr II, to jest zaoferowanie gwarancji antykorozyjnej w ramach gwarancji producenta, również znajduje się wśród preferowanych kryteriów w ramach kryterium serwisu. Oba kryteria pozwalają na zapewnienie maksymalnej żywotności słupów oświetleniowych przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów dla Zamawiającego.  Wpisują się więc jednoznacznie w założenia ustawodawcy dokonującego nowelizacji ustawy Pzp.  Kryteria te są proste, policzalne i powodują polepszenie sytuacji Zamawiającego.

Poniżej przedstawiamy oszczędności związane z kosztami eksploatacji słupów kompozytowych wkopywanych w grunt (założenia: 1000szt. słupów, okres 10 lat):

- brak koszów związanych z pomiarem skuteczności ochrony przeciwpożarowej 31 zł / słup / 10 lat = 31000 zł / 1000 szt. / 10 lat

- brak kosztów związanych z rezystancją uziemień j.w.

- uzupełnienie skradzionych drzwiczek latarni (kompozyt nie ma wartości złomowej) 13800 zł / 1000 szt. / 10 lat

- wymiany słupa związane z wypadkami losowymi zgodnie z kalkulacją ENEOS 5 szt. na 1000 szt. / rok = 120000 zł / 1000 szt. / 10 lat (dane pochodzą  z materiałów – VII Konferencja Oświetlenie Drogowe – sposoby zarządzania systemami oświetlenia na terenie kraju)

- wydłużony czas eksploatacji słupa kompozytowego

- przewidywana wymiana słupów metalowych co najmniej jednokrotna w okresie eksploatacji słupa kompozytowego; przyjęto koszt wymiany słupa stalowego lub aluminiowego po 20 latach eksploatacji w cenie 2500 zł za sztukę, koszty przypisane do 10-letniego okresu eksploatacji 2500 zł ÷ 2 = 1250 zł / sztukę; koszt wymiany ogółem 1000 szt. × 1250 zł = 1250000 zł

- brak kosztów związanych z przeglądami elementów stalowych związanych  z mocowaniem słupa do fundamentu (zalecane przy słupach stalowych 1 / rok) 8 zł szt. / rok = 80000 zł

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ustalonych kryteriów oceny ofert.

Jednocześnie informuje, że  przytoczone przepisy o zmianie ustawy Pzp.  nie mają jeszcze mocy obowiązującej (wejdą w życie  po upływie 30 dni od daty podpisania) w związku z czym nie mogą stanowić podstawy do zmiany kryterium „najniższej ceny”.

Treść udzielonych odpowiedzi jest  wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Ze względu  na to, że  treść wyjaśnień nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia lub siwz. jak również nie wpłynie na  terminowe przygotowanie oferty Zamawiający utrzymuje pierwotny termin składania ofert.

Otrzymują:

1. Wszyscy wykonawcy

2. Strona internetowa BIP

3. a/a