|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | http://www.wiazownica.fc.pl/foto/ug/news/hreb_koniec.png | Minrol nowe logo q |

Wiązownica, 26.01.2015 r.

Znak: IZ.271.2.2015

**Otrzymują Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

Dot. **Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przykanalikami i pompowniami**

**w miejscowości Ryszkowa Wola - etap I**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) w związku ze złożonymi na piśmie pytaniami dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśniam co następuje:

**Pytanie nr 1**

Czy w Gminie Wiązownica działa system monitoringu i wizualizacji pracy przepompowni ścieków?

**Odpowiedź:**

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica, obsługującym całość gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wiązownica, działa system monitoringu i wizualizacji GSM/GPRS. W związku z powyższym wykonane przepompownie ścieków w ramach ww. zadania należy wyposażyć w urządzenia umożliwiające włączenie przepompowni do tego systemu.

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. a/a