Znak: IZ.271.5.2015						Wiązownica,   04.03.2015 r.

Otrzymują Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania

inwestycyjnego pn: Budowa  budynku sali  tanecznej  przy  Domu  Kultury

w  miejscowości Szówsko  – etap II roboty wykończeniowe.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) zamawiający dokonuje modyfikacji  zakresu przedmiotu zamówienia w sposób następujący:

1. W pozycji 5.4. załączonego przedmiaru robót budowlanych jest:

KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę

grubości o 10 mm. – pogrubienie   obmiar  25,890 m2

W pozycji 5.4. załączonego przedmiaru robót winno być:

KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10

mm. – pogrubienie o 20 mm.  (krotność x2)   obmiar  25,890 m2

2. W poz. 5.5. załączonego przedmiaru robót jest:

KNR 23/2612/1  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter,

przyklejenie płyt styropianowych do ścian – ściana pomiędzy łącznikiem

a salą – obmiar  8,950 m2

W pozycji 5.5. załączonego przedmiaru robót winno być:

KNR 23/2612/1  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 5 cm. system

Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian – ściana pomiędzy

łącznikiem a salą – obmiar  8,950 m2.

3. W poz. 2.9. załączonego przedmiaru robót elektrycznych jest:

KNNR 5/501/1  Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe), żarowe, bez klosza – oprawa

zawieszakowa na świetlówki kompaktowe wg. uznania inwestora – 8 kpl.

W poz. 2.9. załączonego przedmiaru robót elektrycznych winno być:

KNNR 5/501/1  Oprawy oświetleniowe rastrowe 4x18W   – 8 kpl.

4. Ponadto uzupełnia się przedmiar robót o brakujące pozycje przedmiarowe, które należy ująć w wycenie kosztorysowej.

KNR 401/329/3	Wykucie otworu w ścianie z cegieł lub pustaków dla otworu drzwiowego na zaprawie cementowo-wapiennej, ściana grub. 38 cm.

Obmiar 0,38 m3

KNR 202/126/5	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 typ D

Obmiar  1,60 m

KNR 401/304/1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłami lub pustakami na zaprawie cementowo – wapiennej,

Obmiar 0,34 m3

KNR 23/2614/1	Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi gr. 3 cm. wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku akrylowego w kolorystyce budynku,

Obmiar 2,0 m2

KNR 202/1610/1	Rusztowania ramowe przyścienne RR-1/30 o wysokości do 10 m

Obmiar 397,06 m2

KNR 202/1605/2	Rusztowania wewnętrzne rurowe 1 pomostowe do robót wykonywanych na sufitach

Obmiar 102,31 m2

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami SIWZ Zamawiający informuje, że w celu zachowania uczciwej konkurencji, jawności postępowania oraz umożliwienia wykonawcom do zapoznania się z  wprowadzonymi  uzupełnieniami do dokumentacji przetargowej oraz uwzględnienia w przygotowywanych ofertach, zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 12.03.2015 r. do godz. 09:00.

Wójt Gminy Wiązownica

Marian Jerzy Ryznar

Otrzymują :

1.Adresat

2.BIP Urzędu Gminy Wiązownica

3. Tablica ogłoszeń urzędu

4.a/a

# Text boxes

U r z ą d   G m i n y   W i ą z o w n i c a

37-522   W i ą z o w n i c a

tel.( 16) 622 36 31,   622 36 32

NIP  792-10-75-108   REGON 000551674

e-mail: sekretariat@wiazownica.com       www.wiazownica.com