Znak: IZ.271.9.2015						Wiązownica,   09.04.2015 r.

Otrzymują Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania

inwestycyjnego pn: Budowa  budynku sali  gimnastycznej wraz z łącznikiem przy

budynku szkoły podstawowej  w  miejscowości Mołodycz  – etap II roboty

wykończeniowe.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) w związku ze złożonymi na piśmie  pytaniami dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

W zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej ww. przetargu brak sposobu otwierania, koloru, materiału wypełnienia drzwi, poz. D8 – niewidoczny scan, opisu które drzwi są zewnętrzne, wewnętrzne i EI 60

Odpowiedź:

1. Sposób otwierania okien sali gimnastycznej określony został w poz. 12.2. przedmiaru robót- montaż uchwytów do uchylania okien z poziomu podłogi.

2. Kolor stolarki – profil PCV pięciokomorowy w kolorze białym, wypełnienie okien – poliwęglan 5-cio komorowy. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna 1.1 W/m2K

3. Górny ciąg stolarki okiennej sali  na stały słupek i stałe ślemie, natomiast dolny rząd  stolarki okiennej – dwudzielne  (lewa strona  U+R, prawa strona U z montażem uchwytów  do uchylania okien z poziomu podłogi.

Pozostała stolarka okienna łącznika z zachowaniem sposobu otwierania U+R.

4. Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnętrzne  D1 i D9  z profili  PCV pięciokomorowe z pochwytem i samozamykaczem szklone obustronnie szkłem bezpiecznym.

Dokonuje się korekty przedmiaru:

w poz. 12.6  jest:

KNR 19/1023/12 (1) Drzwi PCV o odporności ogniowej EI 60  obmiar 3,65 m2

po korekcie w poz. 12.6. winno być:

KNRW 3/702/600 Wykucie i montaż drzwi metalowych z przeszkleniem szkłem bezpiecznym – drzwi o odporności ogniowej EI 60 – obmiar 6,45 m2.

w poz. 9.11 jest:

Kalkulacja indywidualna – Podłoga systemowa z wykładziny sportowej ułożonej na 2 warstwach płyty wiórowej gr. 12 cm. oraz  podwójnym ruszcie wraz z malowaniem linii – 336,07 m2

po korekcie w poz. 9.11 winno być:

Kalkulacja indywidualna – podłoga z  deszczułek dębowych gr. 22x70x300 mm. izolowanej papą na ślepej podłodze gr. 38 cm. podwójnym ruszcie z legarów 8x6 cm. na dystansach z kostki brukowej lub drewna wraz  z trzykrotnym lakierowaniem parkietu – obmiar 336,07 m2

Ponadto zamawiający  dokonuje  uzupełnienia przedmiaru robót o następujące pozycje, które należy wycenić w ofercie przetargowej:

KNR 202/0109/2 Ściany sali z pustaków MAX 220 gr. 29 cm. – zamurowanie otworu technologicznego – obmiar 10,80 m2

KNR 202/0210/1 Belki i podciągi żelbetowe - wieniec 25x30 cm. w deskowaniu– beton C25/30 obmiar 0,34 m3

KNR 202/0260/1 Słupy żelbetowe w deskowaniu 0,45x0,35 cm. w deskowaniu – beton C25/30

obmiar  0,29 m3

KNRW 202/1016/7 Wyłaz dachowy ze schodami składanymi o wym. 150x90 cm.

W związku z wprowadzonymi uzupełnieniami przedmiotu zamówienia Zamawiający informuje, że w celu zachowania uczciwej konkurencji, jawności postępowania oraz umożliwienia wykonawcom do zapoznania się z  wprowadzonymi  uzupełnieniami do dokumentacji przetargowej oraz uwzględnienia w przygotowywanych ofertach, zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 17.04.2015 r. do godz. 09:00.

Wójt Gminy Wiązownica

Marian Jerzy Ryznar

Otrzymują :

1.Adresat

2.BIP Urzędu Gminy Wiązownica

3.Tablica ogłoszeń urzędu

4.a/a

# Text boxes

U r z ą d   G m i n y   W i ą z o w n i c a

37-522   W i ą z o w n i c a

tel.( 16) 622 36 31,   622 36 32

NIP  792-10-75-108   REGON 000551674

e-mail: sekretariat@wiazownica.com       www.wiazownica.com