Znak: IZ.271.11.2015						Wiązownica,   23.04.2015 r.

Otrzymują Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania

inwestycyjnego pn: Budowa  budynku  domu pogrzebowego w miejscowości

Piwoda – etap II roboty wykończeniowe.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) zamawiający dokonuje uszczegółowienia i modyfikacji  zakresu przedmiotu zamówienia w sposób następujący:

1. W elemencie 1 w pozycji 1.2. załączonego przedmiaru robót budowlanych jest:

KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 10 cm. obmiar  19,06 m3

W elemencie 1 w pozycji 1.2. załączonego przedmiaru robót winno być:

KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 10 cm. zbrojone prętami

żebrowanymi  śr 6 mm. 15x15 cm.   obmiar  19,06 m3

2. W elemencie 3 w pozycji 3.6 załączonego przedmiaru jest:

KNR 202/1502/2 – Malowanie 2-krotne farbą ścian prezbiterium i nawy głównej

z wykonaniem polichromii i inspiracji liturgicznej na ścianach

Obmiar 294,80 kpl.

Po dokonaniu modyfikacji opisu w elemencie 3 w pozycji 3.6.  winno być:

KNR 202/1502/2 – Malowanie 2-krotne farbą ścian prezbiterium i nawy głównej

z wykonaniem gzymsu styropianowego po obwodzie ścian

wewnętrznych pogrubienia ścian, polichromii i inspiracji liturgicznej

na ścianach

Obmiar 294,80 kpl.

2. W elemencie 6 w poz. 6.1, 6.2 i 6.3 załączonego  przedmiaru  dokonuje się

uszczegółowienia  dot. materiałów do wykonania stolarki okiennej.

Stolarkę okienną należy wykonać  jako drewnianą w technice zgodne z opisem.

3. W elemencie 6 w pozycji 6.12 załączonego przedmiaru jest:

Kalkulacja indywidualna – Wykonanie ołtarza o konstrukcji żelbetowej obłożonej płytami

marmurowymi z symbolami Alfa i Omega z elementami złoceń 1,0x1,8 m.  obmiar 1 kpl.

Po dokonaniu modyfikacji opisu w elemencie 6 w pozycji 6.12.  winno być:

Kalkulacja indywidualna – Wykonanie ołtarza o konstrukcji żelbetowej pokrytej stiukiem w

imitacji polerowanego marmuru zabezpieczonego woskiem na ciepło z symbolami Alfa i

Omega z elementami złoceń 1,0x1,8 m.  obmiar 1 kpl.

4. W elemencie 6 w pozycji 6.13 załączonego przedmiaru jest:

Kalkulacja indywidualna – Wykonanie ambony o konstrukcji żelbetowej obłożonej płytami

marmurowymi z zachowaniem elementu krzyża o wym. 0,6x0,4m. wys.1,2 m.  obmiar 1 kpl.

Po dokonaniu modyfikacji opisu w elemencie 6 w pozycji 6.13.  winno być:

Kalkulacja indywidualna – Wykonanie ołtarza o konstrukcji żelbetowej pokrytej stiukiem w

imitacji polerowanego marmuru zabezpieczonego woskiem na ciepło z zachowaniem

elementu krzyża o wym. 0,6x0,4m. wys.1,2 m.  obmiar 1 kpl.

5. W elemencie 1.1.  Instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej w poz. 16 jest:

KNNR 4/0137/02  Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm.

Obmiar  2 szt.

W elemencie 1.1.  Instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej w poz. 16 winno być:

KNNR 4/0137/02  Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm.

Obmiar  1 szt.

6. W elemencie 1.1.  Instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej w poz. 19 jest:

KNNR 4/0137/02  Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów

czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.  o połączeniu sztywnym o

śr. nominalnej 15 mm - Obmiar  4 szt.

W elemencie 1.1.  Instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej w poz. 19 winno być:

KNNR 4/0137/02  Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów

czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.  o połączeniu sztywnym o

śr. nominalnej 15 mm - Obmiar  3 szt.

7. W elemencie 1.1.  Instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej w poz. 22 jest:

Analiza indyw.      Studzienka wodomierzowa  Dn 1000 z PE, wysokość studzienki do  2 m. -

Obmiar  7 szt.

W elemencie 1.1.  Instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej w poz. 22 winno być:

Analiza indyw.      Studzienka wodomierzowa  Dn 1000 z PE, wysokość studzienki do  2 m. -

Obmiar  1 szt.

8. W elemencie 1.2.  Instalacja kanalizacyjna w poz. 48 jest:

KNNR 4/0211/01   Dodatki na wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm. o

połączeniach wciskanych -  Obmiar  4 szt.

W elemencie 1.2.  Instalacja kanalizacyjna w poz. 48 winno być:

KNNR 4/0211/01   Dodatki na wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm. o

połączeniach wciskanych -  Obmiar  3 szt.

9. W elemencie 1.2.  Instalacja kanalizacyjna w poz. 50 jest:

KNNR 4/0230/02   Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

Obmiar  2 szt.

W elemencie 1.2.  Instalacja kanalizacyjna w poz. 48 winno być:

KNNR 4/0230/02   Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

Obmiar  1 szt.

10. W elemencie 1.2.  Instalacja kanalizacyjna w poz. 51 jest:

KNNR 4/0230/02   Półnoga – postument porcelanowy do umywalek

Obmiar  2 szt.

W elemencie 1.2.  Instalacja kanalizacyjna w poz. 51 winno być:

KNNR 4/0230/05   Półnoga – postument porcelanowy do umywalek

Obmiar  1 szt.

11. Ponadto uzupełnia się przedmiar robót o brakujące pozycje przedmiarowe, które należy ująć w wycenie kosztorysowej.

Kalkulacja indywidualna: Montaż  figury Chrystusa wykonanej w technologii odlewu

żywicznego  naturalnej wielkości na fundamencie zgodnie z opisem

Obmiar  1 kpl.

Kalkulacja indywidualna: Wykonanie i montaż furtki (bramki) schodowej na chór z drewna

wykonanej w technice jak boazeria ścienna z zamkiem o wym.

1,0x1,2m.

Obmiar 1 szt.

12. Dokonuje się  zmiany końcowego terminu wykonania zamówienia w sposób następujący:

W dziale VII  SIWZ Termin wykonania zamówienia  jest:

Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30 sierpnia 2015 r.

W dziale VII  SIWZ Termin wykonania zamówienia  winno być:

Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30 września 2015 r.

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami SIWZ Zamawiający informuje, że w celu zachowania uczciwej konkurencji, jawności postępowania oraz umożliwienia wykonawcom do zapoznania się z  wprowadzonymi  uzupełnieniami do dokumentacji przetargowej oraz uwzględnienia w przygotowywanych ofertach, zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 30.04.2015 r. do godz. 09:00.

Wójt Gminy Wiązownica

Marian Jerzy Ryznar

Otrzymują :

1.Adresat

2.BIP Urzędu Gminy Wiązownica

3. Tablica ogłoszeń urzędu

4.a/a

# Text boxes

U r z ą d   G m i n y   W i ą z o w n i c a

37-522   W i ą z o w n i c a

tel.( 16) 622 36 31,   622 36 32

NIP  792-10-75-108   REGON 000551674

e-mail: sekretariat@wiazownica.com       www.wiazownica.com