## ug_wiązownica_1
ZAŁĄCZNIK NR 1
do umowy Nr 5/RE08/2012 na świadczenie usługI w zakresie oświetlenia dróg,
placów i ulic w granicach administracyjnych Gminy Wiązownica
L.p. | Miejscowość | Miejsce zainstalowania licznika | konto | moc | zab | zegar steruj | przyłącze | przew sterujący | słyup/typ | OUSw 150 | OUSw 100 | SGS 103/70 | SGS 102/150 | SGS 102/100 | SGS 101/70 | OZPS 100 | OCP - 70 PA | OCP -160 PA | ORZ-7 | OURw -125 | OUS 250 | OCP-70 23W | suma/szt. | Rodzaj lamp | Własność | Nr licznika
1 | Cetula 1 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 12 | rtęciowe | P G E
2 | Cetula 2 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 13 | rtęciowe | P G E
3 | Cetula 3 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 16 | rtęciowe | P G E
4 | Cetula 4 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 11 | rtęciowe | P G E
5 | Łapajówka | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 6 | rtęciowe | P G E
6 | Manasterz | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 11 | rtęciowe | P G E
7 | Manasterz 1 | Skrzynia na słupie Nr 1 |  |  | 1x25A | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 3 | 3 | 1 |  | 15 | rtęci/sod | P G E
8 | Manasterz 1 | Skrzynia na słupie Nr 31 |  |  | 1x25A | [6 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 |  | 11 | rtęci/sod | P G E
9 | Manasterz 2 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 17 | rtęciowe | P G E
10 | Manasterz 4 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 13 | rtęciowe | P G E |  | W terenie w sumie 7 opraw OURw 125 istn. Kabel zasilający od szafy do słupa nr1 nie wpisane do SAP.
11 | Manasterz 6 | Szafka SO-C na słupie Nr 1 | [20 empty] | 16 | rtęciowe | P G E
12 | Mołodycz | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 8 | rtęciowe | P G E
13 | Mołodycz 2 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 16 | rtęciowe | P G E
14 | Mołodycz 3 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 15 | rtęciowe | P G E
15 | Mołodycz 4 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 11 | rtęciowe | P G E
16 | Nielepkowice 2 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 12 | rtęciowe | P G E
17 | Nielepkowice 3 | SO-1nC na stacji napowietrznej | [20 empty] | 15 | rtęciowe | P G E
18 | Piwoda 1 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 12 | rtęciowe | P G E
19 | Piwoda 2 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 14 | rtęciowe | P G E
20 | Piwoda 3 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 16 | rtęciowe | P G E
21 | Piwoda 4 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 11 | rtęciowe | P G E
22 | Radawa 1 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [11 empty] | 11 | 4 | [6 empty] | 22 | 37 | sodowe | P G E/UG
23 | Radawa 2 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 8 | rtęciowe | P G E
24 | Radawa 3 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [10 empty] | 6 | 1 | [8 empty] | 7 | sodowe | P G E
25 | Radawa 4 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 10467922 | 5 | 1x25 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 1 | [8 empty] | 14 | sodowe | P G E | 14734333
26 | Radawa 5 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [19 empty] | 26 | 40 | rtęciowe | P G E/UG
27 | Ryszkowa Wola 1 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 8 | rtęciowe | P G E
28 | Ryszkowa Wola 3 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 8 | rtęciowe | P G E
29 | Szówsko 1 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 13 | rtęciowe | P G E
30 | Szówsko 1 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 22 | rtęciowe | P G E
31 | Szówsko 11 | Szafka przy stacji trafo | [20 empty] | 14 | sodowe | P G E
32 | Szówsko 2 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 17 | rtęciowe | P G E
33 | Szówsko 3 - Duże | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 8 | rtęciowe | P G E
34 | Szówsko 4 | Szafka na słupie Nr | [20 empty] | 14 | rtęciowe | P G E
35 | Szówsko 4 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 8 | rtęciowe | P G E
36 | Szówsko 6 | Szafka przy stacji trafo | [20 empty] | 15 | sodowe | P G E
37 | Szówsko 7 | Szafka na słupie Nr 32 | [20 empty] | 17 | rtęciowe | P G E
38 | Szówsko 4 Goryle | Szafka na słupie Nr 31 | [20 empty] | 8 | rtęciowe | P G E
39 | Szówsko Kolonia | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 12 | rtęciowe | P G E
40 | Szówsko Małe 1 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 12 | sodowe | P G E
41 | Wiązownica | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 8 | rtęciowe | P G E
42 | Wiązownica 1 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 11 | rtęciowe | P G E
43 | Wiązownica 2 | Skrzynia na słupie Nr 15 | [20 empty] | 17 | rtęciowe | P G E
44 | Wiązownica 3 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [8 empty] | 1 | 10 | 11 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 24 | rtęciowe | P G E
45 | Wiązownica 4 | Szafka SO-2C przy stacji transfor. | 10467959 |  | 3x25 | [6 empty] | 4 | 35 |  | 1 |  |  | 42 |  |  | 2 |  | 84 | sodowe | P G E/UG | 9277148 | Dobudowa ośw. wzdłuż drogi woj.. 870-w 2013r maj. UG W-ca.
46 | Wiązownica 5 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 19 | rtęciowe | P G E
47 | Wólka Zapałowska | Szafka SO (2xZPL) na słupie 1/1/18 |  |  |  |  | AsXSn 2z16 | 1xAL 25 mm | ŻN-10 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  | 13 | rtęciowe | P G E
48 | Zapałów | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 9 | rtęciowe | P G E
49 | Zapałów 1 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 13 | rtęciowe | P G E
50 | Zapałów 2 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 12 | rtęciowe | P G E
51 | Zapałów 3 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 8 | rtęciowe | P G E
52 | Zapałów 4 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 12 | rtęciowe | P G E
53 | Zapałów PGR | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 12 | rtęciowe | P G E
54 | Cetula 5 | Szafka SO-1nC na słupie nr 2 |  | 1.5 | 1x13 | SEL173 | AsXSn 2x25 | AsXSn 2x25 | ZN-10 | [5 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | sodowe | UG
55 | Manasterz 2 | Szafka SO-2nC na słupie Nr 52 | [11 empty] | 9 | [8 empty] | 9 | sodowe | U G
56 | Mołodycz 1 | Szafka SO-nC na słupie | [20 empty] | 11 | rtęciowe | U G
57 | Nielepkowice 2 | SO-2C przy SK-4 nr 02/04/01 |  | 5 | 3x13 | SEL173 | YAKY 4x25 | YAKY 4x25 | S-40 Valmont | [7 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | sodowe | U G
58 | Nielepkowice 2 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej |  | istn. | istn. |  |  | YAKY 4x25, AsXSn 2x25 | ZN-10 | [5 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | sodowe | U G
57 | Nielepkowice 3 | SO-1nC na stacji napowietrznej | [11 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | sodowe | U G
58 | Piwoda 2 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 3 | sodowe | U G
59 | Piwoda 3 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [20 empty] | 5 | sodowe | U G
60 | Piwoda 4 | Szafka przy stacji trafo | [20 empty] | 5 | sodowe | U G
61 | Piwoda 5 | Szafka SO-1nC na stacji transf. | [11 empty] | 5 | [8 empty] | 5 | sodowe | U G
62 | Pochodaje 1 | Szafka SO-1nC na stacji trafo | [20 empty] | 11 | sodowe | U G
63 | Radawa 1 | Szafka SO-1C przy słupie nr | [13 empty] | 11 | [6 empty] | 11 | sodowe | U G
64 | Radawa 2 | Szafka SO-1C przy stacji transfor. | [15 empty] | 11 |  |  |  |  | 11 | sodowe | U G
65 | Radawa 2 | Szafka SO-1C przy słupie nr 18 | [12 empty] | 14 | [7 empty] | 14 | sodowe | U G
66 | Radawa 4 | Szafka SO-2C, dz. nr 151/50 |  | 7 | 3x16 | SEL-172 | YAKY 4x35 mm | YAKY 4x25 mm | S-40C | [8 empty] | 22 |  |  |  |  | 22 | sodowe | U G
67 | Radawa 5 Cienkie obok SK 5/1/11/3 | Szafka SO-1C przy słupie nr 11 | [19 empty] | 11 | 27 | sodowe | U G
68 | Radawa 6 | Szafka SO-2C przy stacji transfor. | [20 empty] | 30 | sodowe | U G
69 | Radawa 7 | Szafka SO-2C przy SK-6 |  | 6 | 3x16 | SEL-173 | YAKY 4x35 mm | YAKY 4x25 mm | S-50SRw/4 | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 15 | sodowe | U G
70 | Radawa 8 | Szafka SO-4C przy stacji transf. |  | 12 | 3x32 | SEL-173 | YAKY 4x35 mm | YAKY 4x25 mm | S-50SRw/4 | [8 empty] | 24 |  |  |  |  | 24 | sodowe | U G
71 | Radawa 9 | Szafka SO-3C przy stacji transf. |  | 10 | 3x25 | SEL-173 | YAKY 4x35 mm | YAKY 4x25 mm | S-50SRw/4 | [8 empty] | 34 |  |  |  |  | 34 | sodowe | U G
72 | Ryszkowa Wola 4, SK-4 | Szafka SO-1C przy bud nr 142 |  | 6 | 3x16 | SEL-173 | YAKY 4x25 mm | YAKY 4x35, AsXSn 2x25 | ŻN-10 | [5 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | sodowe | U G
72 | Ryszkowa Wola 6 Chodanie | Szafka SO-1n na słupie nr 1 | [12 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | sodowe | U G
73 | Ryszkowa Wola 5 Górki | Szafka SO-2nC na stacji | [10 empty] | 9 | [9 empty] | 9 | sodowe | U G
74 | Ryszkowa Wola 4, SO na st. trafo | Szafka SO-nC na słupie | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 18 | rtęciowe | U G
75 | Surmaczówka 1 sł. nr 2 | Szafka SO-nC na słupie | [5 empty] | YAKY 4x35,od słupa nr 4. | S-40C | [12 empty] | 8 | 21 | rtęciowe | U G
76 | Surmaczówka 1 sł. nr 32 | Szafka SO-nC na słupie | [20 empty] | 12 | rtęciowe | U G
77 | Szówski 11 | Szafka SO-1n przy SK-4x63 | [12 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | sodowe | U G
78 | Szówski 11 | Szafka SO-1n przy słupie nr 20 | [12 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | sodowe | U G
79 | Szówsko 4 | Szafka SO-1C na słupie Nr 57 | [11 empty] | 11 | [8 empty] | 11 | sodowe | U G
80 | Szówsko 4, słup nr 14 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [11 empty] | 8 | [8 empty] | 8 | sodowe | U G
81 | Szówsko 5 Tarnawiec | Szafka SO-nC na słupie | [11 empty] | 7 | [8 empty] | 7 | rtęciowe | U G
82 | Szówsko 6 | Szafka SO-2C przy słupie Nr 24 | [11 empty] | 7 | [8 empty] | 7 | sodowe | U G
83 | Szówsko 7 (osiedle) | Szafka SO-2C przy słupie Nr 32 | [20 empty] | 14 | sodowe | U G
84 | Wiązownica 5 | Szafka SO-2nC na słupie nr 32 | [11 empty] | 7 | [8 empty] | 7 | sodowe | U G
85 | Wiązownica 5 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | [11 empty] | 5 | [8 empty] | 5 | sodowe | U G
86 | Wiązownica 6 | Szafka SO-2C przy słupie Nr 2 | [20 empty] | 11 | sodowe | U G
87 | Wiązownica 7 | Szafka SO-2C na słupie Nr 3 | [11 empty] | 8 | [8 empty] | 8 | sodowe | U G
88 | Zapałów 7 | Szafka SO-1nc na słupie Nr 2 |  |  |  |  | AsXSn4x16mm | YAKY 4x16mm | S40C | [8 empty] | 14 |  |  |  |  | 14 | sodowe | U G | bud. 2012
89 | Szówsko Małe 1 | Szafka SO-2c ul. Lubelska |  | 6KW | S303B16A |  | YAKY 4x35mm2 | YAKY 4x25mm2 | S 80 |  |  |  |  | 15 | [8 empty] | 15 | sodowe | U G | bud 2010
90 | Ryszkowa Wola 1 | Szafka SO-SO1 obok SK4 nr 1/3/9/4 |  | 3kW | S301B16A |  | YAKY 4x35mm2 | YAKY 4x25mm2 | ZN i E | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | sodowe | U G | bud 2013
91 | Szówsko 12 | Szafka SO-1c ul. Setna |  | 11kW | S303B20A |  | YAKY 4x35mm2 | YAKY 4x25mm2 | S40C |  |  |  |  | 22 | [8 empty] | 22 | sodowe | U G | bud 2009
92 | Szówsko 2 ul. Wolska | So-1c przy SK 4 nr 2 dz. 2748/3 obw. 5 |  | 7kW | S303B16A |  | YAKY 4x35mm2 | YAKY 4x25mm2 | S40C | [8 empty] | 8 |  |  |  |  | 8 | świetlówki | U G | bud. 2013
93 | Szówsko 2 ul. Sportowa | So-1c przy SKnr 2/5/11/3 |  | 7kW | S303B16A |  | YAKY 4x35mm3 | YAKY 4x25mm2 | S40C | [8 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 | świetlówki | U G | bud. 2013
94 | Szówsko 15 ul Słoneczna | So-1c przy na słupie nr 15/2/4/3 |  | 2 | S301B10A |  | AsXSn 2x25 | YAKY 4x25mm2 | ist. | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | rtęciowe | PGE | Podział sieci 2014
| Wiążownica 10 | [21 empty] | 1310
Łączna ilość punktów świetlnych zainstalowanych na terenie Gminy Wiązownica wynosi - 1196 szt.
| ZAMAWIAJĄCY | [22 empty] | ZLECENIOBIORCA
| 1 .................................................. | [22 empty] | 1 ..................................................
2 ..................................................
Wykaz nie obejmuje urządzeń na które nie dostarczono dokumentacji powykonawczych do RE Jarosław
Note on B62: Kosiński Ryszard: Protokół 115/2005 z dnia 2005-11-24 przyłączono do sieci oprawa SGS 102/100 szt 9 lampa SON-T Plus 100W Manasterz za Lubaczówką po lewej stronie.
Note on B94: Kosiński Ryszard: Protokół odbioru 99b/2005 z dnia 2005-10-20 przyłączono do sieci oświetlenie oprawa SGS 102/100 szt 7 Protokół odbioru 99a/2005 z dnia 2005-10-20 przyłączono do sieci i oświetlenie oprawa SGS 102/100 szt 5 lampa SON-T Plus szt12 własność UG
Note on B92: Kosiński Ryszard: Dobuowa oświetlenia protokół 99/2005 z dnia 20-10-2005 przyłączono do sieci oprawy SGS 102/100 szt 7 lampa SON-T 100 od skrzyżowania do CPN dobudowa dwóch słupów typu Rz. Przy CPN
Note on B91: Kosiński Ryszard: Dobudowa oświetlenia protokół 99c/2005 z dnia 20-10-2005 przyłączono do sieci oprawa SGS 102/100 szt. 7 lampa SON-T 100W własność UG na łuku przy Melioracji
Note on B48: Kosiński Ryszard: Elster dowieszona SGS 102/150 szt1
Note on Z46: Wiesław Bąk: 2009-09-30 -- Remont 9 szt opraw na SGS 102/150 w ramach konserwacji.
Note on B89: Wiesław Bąk: Przyłączenie oświetlenia drogowego w Szówsku, ul. Sanowa odebranego protokołem nr 78/2006. Szafka przy słupie, zejście kablowe.
Note on P28: Wiesław Bąk: 2009 - remont 9 opraw przez firmę ELSTER, 6 szt. to istn SGSy 102/100.
Note on Q28: Wiesław Bąk: 2009 - remont 9 opraw przez firmę ELSTER
Note on O30: Wiesław Bąk: 2009 - remont 6 opraw przez ELSTER
Note on Z31: Wiesław Bąk: 2009 -- Remont 12 szt opraw na SGS 102/150 w ramach konserwacji zgodnie z kartą 92/11/2009 - ELSTER. 2011 - demontaż 4 opraw (UG wybudował nowe wydzielone kablowe)
Note on B79: Wiesław Bąk: W 2010 r wykonano z PT tylko I etap tj. - obwód nr 1 z 8 lamp wykonano 4. - obwód nr 2 z 15 lamp wykonano 4. - obwód nr 3 z 20 lamp wykonano 7. - obwód nr 4 z 16 lamp wykonano 9.
Note on B80: W 2010 r wykonano z PT tylko I etap tj. - obwód nr 1 z 17 lamp wykonano 7. - obwód nr 2 z 18 lamp wykonano 18. - obwód nr 3 z 13 lamp wykonano 9.
Note on N50: Wiesław Bąk: 2010 - remont opraw
Note on N51: Wiesław Bąk: 2010 - remont opraw, Demontaż 11szt. Opraw budowa nowego oświetlenia wydzielonego 2013r
Note on B90: Wiesław Bąk: Dobudowa 8 lamp do istn. sieci oświetlenia drog. Sterowanie i pomiar w rozdzielni stacyjnej,
Note on B75: Wiesław Bąk: W 2011 r wykonano. - obwód nr 1 - 7 szt. - obwód nr 2 - 15 szt.
Note on P99: Orzechowski Janusz: Oświetlenie kablowe budowa 2010-12-17 dok. Przyłączeniowa nr
Note on P101: Orzechowski Janusz: Osw. Kablowe 20-04-2009r
Note on Q100: Orzechowski Janusz: dobudowa linii ośw. ul. 2013 Całość Gminy W-ca
Note on O84: Orzechowski Janusz: Dobudowa słupa nr 1/1 i oprawy 2013
Note on O51: Orzechowski Janusz: Dobudowa oświetlenia wzdłuż drogi woj.. 870 oprawy SGS203/150 35szt własność UG.
Note on T51: Orzechowski Janusz: Dobudowa oświetlenia na słupach stylawych i podwójnych wysiegnikach oprawy OPS150W/450 majątek UG
Note on T102: Orzechowski Janusz: dobudowa ośw. ul. źródła światła Philips Tornado 23W.
Note on H102: Orzechowski Janusz: Przyłącz na majątku odbiorcy
Note on H103: Orzechowski Janusz: Przyłącz na majątku odbiorcy
Note on T103: Orzechowski Janusz: dobudowa ośw. ul. źródła światła Philips Tornado 23W.
Note on B105: Orzechowski Janusz: sprawdzioć i wprowadziś schemat-skan w pliku Wykazy i schematy.
Note on X85: Orzechowski Janusz: 7szt. Opraw OCP z Lampą Tornado 23W. 2013-12-04
Note on H104: Orzechowski Janusz: całość na majątku PGE odbiorcy rozcięcie ze stacji Szówsko 3
Note on T104: Orzechowski Janusz: Przebudowa linii nn rozcięcie linii oprawy przeniesione z st. trafo 3
Note on X28: Orzechowski Janusz: Dobudowa oswietlenia kablowego od słupa nr ostatniego z obw. 1 -2014r majątek UG Wiązownica
Note on X76: Orzechowski Janusz: dobudowa 11szt. Do istniejącego ośw. kablowego 2014r
Note on X32: Orzechowski Janusz: Dobudowa oswietlenia kablowego od słupa nr 36 linii napowietrznej 26szt -2014r majątek UG Wiązownica

## Prace na oświetleniu
L.p. | Opis | Stacja | Przyłacze | Lokalizacja pomiaru | słup typu | słup/szt. | linia oświetleniowa | linia/ długość | oprawa/typ | opraw/szt | uwagi
1999
-1 | Dobudowa oświ. drogowego w Ryszkowej Woli 5 Górki | Ryszkowa Wola 5 | ALYd 2x25 | SO-2C | ŻN-9 istn |  | 2 x AL2x25 | 761 | SGS 102/150 | 9 |  | Wykonawca Noga Leszek
-2 | Dobudowa oświ. drogowego w Ryszkowej Woli 6 Chodanie | Ryszkowa Wola 6 | AsXSn 2x16 | SO-1N | ŻN - istn |  | AL.-1x25 | 460 | SGS 101/70 | 5 |  | Wykonawca Noga Leszek
2002
-1 | Dobudowa oświ. drogowego w Piwodzie do istn. oświetlenia PGE | Piwoda 2 |  | istn | Rozdz. w stacji |  | ŻN-10 |  |  | SGS 102/100 | 3 | ELSTER - wykonawca
-2 | Dobudowa oświ. drogowego w Piwodzie do istn. oświetlenia PGE | Piwoda 3 |  | istn | Rozdz. w stacji |  | ŻN-10 |  |  | SGS 102/100 | 5 | ELSTER - wykonawca
2004
-1 | Dobudowa oświ. drogowego w Wiązownicy na sieci napowietrznej i kablowe | Wiązownica 7 | AsXSn 2x25 | SO-1nC na słupie nr 3 | ŹN-10 |  | AsXSn 2x25 |  | SGS 102/100 | 4 | ELSTER - wykonawca
[5 empty] | "Rzeszów" |  | YAKY 4x25 |  |  | 4
-2 | Remont opraw ośw. drogowego w Wiązownicy, na słupie nr 9, 23, 24, 25, 31, 33, 34 | Wiązownica 7 | istn | [5 empty] | SGS 102/150 | 7 | ZELKON - wykonawca. Prot. Odbioru nr 118/04
-3 | Remont opraw ośw. drogowego w Wiązownicy, na słupie nr 17, 18 | Wiązownica 1 | istn | [5 empty] | SGS 102/150 | 2 | ZELKON - wykonawca. Prot. Odbioru nr 118/04
-4 | Remont opraw ośw. drogowego w Piwodzie, na słupie nr 23, 25, 29, 30, 31, 36, 38 | Piwoda 1 | istn | [5 empty] | SGS 102/150 | 7 | ZELKON - wykonawca. Prot. Odbioru nr 118/04
-5 | Montaż oprawy ośw. drogowego w Piwodzie, na słupie nr 33 | Piwoda 1 | istn | [5 empty] | SGS 102/150 | 1 | ZELKON - wykonawca. Prot. Odbioru nr 118/04
-6 | Dobudowa oświ. drogowego w Manasterzu na istn. sieci napowietrznej | Manasterz 2 | AsXSn 4x25 | SO-2nC na słupie nr 52 | ŻN - istn. sieć napow PGE |  | AsXSn 2x25 |  | SGS 102/100 | 9 | ELSTER - wykonawca, protokół odbioru 115/2005
2005
-1 | Dobudowa oświ. drogowego w Szówsku - kablowe | Szówsko 5 | istn. od słupa nr 25 | istn. | Rzeszów 100 |  | YAKY 4x25 | 338 | SGS 102/100 | 7 | ELSTER - wykonawca
-2 | Dobudowa oświ. drogowego w Szówsku - sieć nap. PGE słup 14,15,17,19,23, kablowe 14/1, 14/2 | Szówsko 6 | istn. od słupa nr 25 | istn. | Rzeszów 100 - 2 szt |  | YAKY 4x25 | 98 | SGS 102/100 | 7 | ELSTER - wykonawca
-3 | Dobudowa oświ. drogowego w Wiązownicy od słupa nr 32 - kablowe | Wiązownica 5 | AsXSn2x25 | SO-1nC na słup nr 32 | Rzeszów - 100 |  | YAKY 4x25 | 328 | SGS 102/100 | 7 | ELSTER - wykonawca
-4 | Dobudowa oświ. drogowego w Wiązownicy od słupa nr 12 - napowietrzne | Wiązownica 5 | istn. | istn. w rozdzielno stacyjnej | ŻN |  | AsXSn 2x25 | 190 | SGS 102/100 | 5 | ELSTER - wykonawca
2006
-1 | Dobudowa 2 opraw i przęsła linii nap. ośw. drogowego w Nielepkowicach do istn. sieci napow. | Nielepkowice 3 | istn. | SO-1nC na stacji transf. | ŻN-10 |  | AsXSn 2x25 |  | SGS 102/100 | 2 | ELSTER - wykonawca
-2 | Dobudowa 11 opraw i linii kablowej ośw. drogowego od słupa nr 57 | Szówsko 4 | YAKY 4x24 | SO-1C przy słupie nr 57 | S80P |  | YAKY 4x25 | 590 | SGS 102/100 | 11 | Leszek Sokołowski
2007 | [12 empty] | 2007
-1 | Dobudowa 2 opraw i przęsła linii nap. ośw. drogowego w Nielepkowicach do istn. sieci napow. | Piwoda 5 | AsXSn 2x25 | SO-1nC na stacji | ŻN - istn |  | AsXSn 2x25 | 267 | SGS 102/100 | 5 | ELSTER - wykonawca
2009
1 | Na wniosek UG (pismo znak 7044/1/2009) przestawiono godziny świecenia na całej gminie.
2 | Dobudowa oświ. drogowego w Szówsku na ul. Sadowa i Ogrodowa | Szówsko 11, słup nr 20 | YAKY 4x25 | SO-1C przy SK-4x63 | S60P |  |  |  | SGS 101/70 | 7 | przyłącze wykonało PE Jarosław
3 | Dobudowa oświ. drogowego w Szówsku na ul. Kwiatowa | Szówsko 11, SK-4x63 | YAKY 4x25 | SO-1C przy Słupie nr 20 | S60P |  |  |  | SGS 101/70 | 5 | przyłącze wykonało PE Jarosław
4 | Przestawienie czasu świecenia oświetlenia drogowego na terenie miejscowości RADAWA od dnia 2009-06-11 do 2009-06-14
5 | Przyłączenie oświetlenia w Radawie | Radawa 2 | YAKY 4x25 | SO-1C przy stacji | S-40 |  |  |  | OCP-160 PA | 11 | przyłącze wykonało ELSTER
6 | Przyłączenie oświetlenia w Radawie | Radawa 2, słup nr 18 | YAKY 4x25 | SO-1C przy słupie nr 18 | S-80 |  | YAKY 4x25 | 740 | SGS 101/70 | 14 | przyłącze wykonało ELSTER
7 | Przyłączenie oświetlenia w Radawie | Radawa 6 | YAKY 4x25 | SO-2C przy stacji | S-40 |  |  |  | OCP-160 PA | 30 | przyłącze wykonało ELSTER
8 | Przyłączenie oświetlenia w Radawie | Radawa 5 | YAKY 4x25 | SO-2C, słup nr 11, działka nr 156/30 | S-50 |  |  |  | SGS 101/70 | 16 | przyłącze wykonało ELSTER
9 | Przestawienie czasu świecenia oświetlenia drogowego na terenie miejscowości CETULA od dnia 2009-08-23 do 2009-08-24.
10 | Remonr 10 opraw - wymiana z osprzętem | Szówsko M. 1 | istn | Rozdz. w stacji | ŻN |  |  |  | SGS 102/150 | 10 | ELSTER - wykonawca
11 | W związku z modernizacją stacji Ryszkowa Wola 1 przeniesiono układ pomiarowy i sterowanie do rozdzielni stacyjnej. Wyk. Elster
12 | Wymiana oprawy przez PE Jarosław | Ryszkowa Wola 1 | istn | istn | ŻN |  |  |  | SGS 102/100 | 1 | PE Jarosław wykonawca
13 | Przest. czasów świec. na gminie 23-12-2009 do 04-01-2010 na całonocne a od 05-01-2010 przywrócić (por. od 4,15 i do 23,15. wiecz.) Znak-7044/24/08
13 | Wymiana opraw na terenie m. Radawa | Radawa 1 | istn | Rozdz. w stacji | ŻN |  |  |  | SGS 102/100, SGS 101/70 | 9 | ELSTER - wykonawca
14 | Wymiana opraw na terenie m. Radawa | Radawa 3 | istn | Rozdz. w stacji | ŻN |  |  |  | SGS 102/150 | 6 | ELSTER - wykonawca
15 | Wymiana opraw na terenie m. Radawa | Radawa 4 | istn | Rozdz. w stacji | ŻN |  |  |  | SGS 102/150 | 12 | ELSTER - wykonawca
16 | Przyłączenie oświetlenia w Szówsku | Szówsko 4 | istn | Rozdz. w stacji | E, ŻN |  | AsXSn 2x25 | 411 | SGS 102/100 | 8 | ELSTER - wykonawca
2010
1 | Przyłączenie oświetlenia w Radawie | Radawa 1 | YAKY 4x25 | SO-1C | S-60SRw |  |  |  | OCP-160 PA | 11 | Graboń - wykonawca
2 | Przestawienie oświetlenia na całej gminie - poranne od 4,45. Wieczorne przyspieszyć o 15 min, wyłączenie nocne o 23,15.
3 | Przestawienie oświetlenia w Radawie w dniach 2010-06-26 do 2010-06-28 na całonecne zgodnie z pismem 7044/07/2010 z 2010-06-23
4 | Przyłączenie oświetlenia w Radawie | Radawa 7 | YAKY 4x35 | SO-2C | S-50SRw |  | YAKY 4x25 | 598 | OCP-160 PA | 15
5 | Przyłączenie oświetlenia w Radawie | Radawa 8 | YAKY 4x35 | SO-4C | S-50SRw |  | YAKY 4x25 | 874 | OCP-160 PA | 24
6 | Przyłączenie oświetlenia w Radawie | Radawa 9 | YAKY 4x35 | SO-3C | S-50SRw |  | YAKY 4x25 | 1278 | OCP-160 PA | 34
7 | Wymiana opraw na terenie m. Wiązownica | Wiązownica 3 | istn | Rozdz. w stacji | ŻN |  | 1xAL25 |  | SGS 103/70 | 10 | ELSTER - wykonawca
8 | Wymiana opraw na terenie m. Wiązownica | Wiązownica 4 | istn | Rozdz. w stacji | ŻN |  | 1xAL25 |  | SGS 103/70 | 15 | ELSTER - wykonawca
9 | Odbiór ośw. drog. Cetula | Cetila 5 | AsXSn 2x25 | SO-1nC na sł 2 | ŻN-10 |  | AsXSn 2x25 | 342 | SGS 101/70 | 7 | ELSTER - wykonawca
10 | Odbiór ośw. drog. Nielepkowice, SK-4 nr 02/04/01 | Nielepkowice2 | YAKY 4x25 | SO-2C | S-40 |  | YAKY 4x25 | 591 | OCP-70 PA | 14 | ELSTER - wykonawca
11 | Przył. ośw. drog. Nielepkowice, dobudowa do istn. | Nielepkowice2 | istn | Rozdz. w stacji | ŻN-10 |  | YAKY 4x25, AsXSn 2x25 | 74 + 280 | SGS 101/70 | 7 | ELSTER - wykonawca
12 | Przył. ośw. drog. Ryszkowa Wola, SK-4 nr 1 | Ryszkowa Wola 4 | YAKY 4x25 | SO-1C | ŻN-10 |  | YAKY 4x25, AsXSn 2x25, YAKY 4x25, AsXSn 2x25 | 27 + 148 + 17 + 147 | SGS 101/70 | 8 | ELSTER - wykonawca
2011
1 | Wymiana 5 zegarów sterujących perzez PE Jarosław
2 | Przyłączenie oświetlenia w Radawie | Radawa 4 | YAKY 4x35 | w SO-2C, | S-40C | 22 | YAKY 4x25 | 878 | OCP-160PA/II | 22 | Sokołowski Leszek
3 | Demontaż 4 opraw w związku z budową nowego | Radawa 4 | istn. | w rozdz. stacji | ŻN-istn. | -4 | 1xAL25 | istn | OUS-250 | 4 | PE Jarosław
4 | Przestawienie zegarów sterujących na terenie UG, pismo znak DI-7044.13/11 (Boże Narodzenie) | [9 empty] | PE Jarosław
5
6
7
2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Note on B25: Wiesław Bąk: Na linii napowietrznej przewód sterujący jest własnością PGE a dalsze zejście kablowe oraz wszystkie oprawy należą do UG Wiązownica.
Note on D32: Wiesław Bąk: Granica stron na słupie nr 57

## Arkusz1
2011 rok
netto/rok | netto/miesiąc | netto/miesiąc/szt.1076
71175 | 5931.25 | 5.5123
5.51 | 1076 | 12 | 71145.12
5928.76

## Aktualizacja ośw. 2014
Wykaz opraw na terenie Gminy Wiązownica
L.p. | Miejscowość | Miejsce zainstalowania licznika | Oprawy PGE i podwieszone na linii PGE | suma/szt. | Rodzaj lamp | Własność
1 | Cetula 1 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 23 | 23 | Sodowe | P G E
2 | Cetula 2 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 13 | 13 | rtęciowe | P G E
3 | Cetula 3 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 16 | 16 | rtęciowe | P G E
4 | Cetula 4 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 11 | 11 | rtęciowe | P G E
5 | Łapajówka | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 6 | 6 | rtęciowe | P G E
6 | Manasterz | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 11 | 11 | rtęciowe | P G E
7 | Manasterz 1 | Skrzynia na słupie Nr 40/1 | 13 | 13 | rtęci/sod | P G E
8 | Manasterz 1 | Skrzynia na słupie Nr 5/1 | 14 | 14 | rtęci/sod | P G E
9 | Manasterz 2 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 17 | 33 | rtęci/sod | P G E/UG
10 | Manasterz 4 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 7 | 7 | rtęciowe | P G E
11 | Manasterz 6 | Szafka SO-C na słupie Nr 1 | 16 | 16 | rtęciowe | P G E
12 | Mołodycz 1 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 8 | 8 | rtęciowe | P G E
13 | Mołodycz 2 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 16 | 16 | rtęciowe | P G E
14 | Mołodycz 3 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 15 | 15 | rtęciowe | P G E
15 | Mołodycz 4 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 11 | 11 | rtęciowe | P G E
16 | Nielepkowice 2 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 12 | 12 | rtęciowe | P G E
17 | Nielepkowice 3 | SO-1nC na stacji napowietrznej | 15 | 15 | rtęciowe | P G E
18 | Piwoda 1 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 12 | 12 | rtęciowe | P G E
19 | Piwoda 2 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 14 | 14 | rtęciowe | P G E
20 | Piwoda 3 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 16 | 16 | rtęciowe | P G E
21 | Piwoda 4 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 11 | 11 | rtęciowe | P G E
22 | Radawa 1 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 15 | 15 | sodowe | P G E
23 | Radawa 2 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 8 | 8 | rtęciowe | P G E
24 | Radawa 3 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 7 | 7 | sodowe | P G E
25 | Radawa 4 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 14 | 22 | sodowe | P G E
26 | Radawa 5 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 14 | 14 | rtęciowe | P G E
27 | Ryszkowa Wola 1 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 35 | 35 | rtęci/sod | P G E
28 | Ryszkowa Wola 3 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 8 | 8 | rtęciowe | P G E
29 | Szówsko 1 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 22 | 36 | rtęci/sod | P G E/UG
30 | Szówsko 11 | Szafka przy stacji trafo | 14 | 14 | sodowe | P G E
31 | Szówsko 2 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 17 | 17 | rtęciowe | P G E
32 | Szówsko 3 - Duże | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 25 | 25 | Sodowe | P G E
33 | Szówsko 4 | Szafka na słupie Nr 17 | 0 | 14 | rtęciowe | UG
34 | Szówsko 4 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 21 | 21 | sodowe | P G E
35 | Szówsko 6 | Szafka przy stacji trafo | 15 | 15 | sodowe | P G E
36 | Szówsko 7 | Szafka na słupie Nr 32 | 17 | 17 | rtęciowe | P G E
37 | Szówsko 4 Goryle | Szafka na słupie Nr 31 | 8 | 8 | rtęciowe | P G E
38 | Szówsko Kolonia | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 12 | 12 | rtęciowe | P G E
39 | Szówsko Małe 1 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 12 | 12 | sodowe | P G E
40 | Wiązownica 1 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 11 | 11 | rtęciowe | P G E
41 | Wiązownica 2 | Skrzynia na słupie Nr 15 | 17 | 17 | rtęciowe | P G E
42 | Wiązownica 3 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 24 | 24 | rtęciowe | P G E
43 | Wiązownica 4 | Szafka SO-2C przy stacji transfor. | 15 | 95 | sodowe | P G E/UG
44 | Wiązownica 5 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 34 | 39 | rtęci/sod | P G E/UG
45 | Wólka Zapałowska | Szafka SO (2xZPL) na słupie 1/1/18 | 13 | 13 | rtęciowe | P G E
46 | Zapałów | Skrzynia nn na stacji napowietrznej |  | 9 | rtęciowe | P G E
47 | Zapałów 1 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 13 | 13 | rtęciowe | P G E
48 | Zapałów 2 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 12 | 12 | rtęciowe | P G E
49 | Zapałów 3 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 8 | 8 | rtęciowe | P G E
50 | Zapałów 4 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 12 | 12 | rtęciowe | P G E
51 | Zapałów PGR | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 12 | 12 | rtęciowe | P G E
52 | Cetula 5 | Szafka SO-1nC na słupie nr 2 |  | 7 | sodowe | UG
53 | Manasterz 2 | Szafka SO-2nC na słupie Nr 41/2 |  | 9 | sodowe | U G
54 | Mołodycz 1 | Szafka SO-nC na słupie |  | 11 | rtęciowe | U G
55 | Nielepkowice 2 | SO-2C przy SK-4 nr 02/04/01 |  | 14 | sodowe | U G
56 | Nielepkowice 2 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 7 | 7 | sodowe | U G
57 | Nielepkowice 3 | SO-1nC na stacji napowietrznej | 2 | 2 | sodowe | U G
58 | Piwoda 2 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 3 | 3 | sodowe | U G
59 | Piwoda 3 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 5 | 5 | sodowe | U G
60 | Piwoda 4 | Szafka przy stacji trafo | 5 | 5 | sodowe | U G
61 | Piwoda 5 | Szafka SO-1nC na stacji transf. | 5 | 5 | sodowe | U G
62 | Pochodaje 1 | Szafka SO-1nC na stacji trafo | 11 | 11 | sodowe | U G
63 | Radawa 1 | Szafka SO-1C przy słupie nr |  | 11 | sodowe | U G
64 | Radawa 2 | Szafka SO-1C przy stacji transfor. |  | 11 | sodowe | U G
65 | Radawa 2 Kaliszówka | Szafka SO-1C przy słupie nr 18 |  | 14 | sodowe | U G
66 | Radawa 4 | Szafka SO-2C, dz. nr 151/50 |  | 22 | sodowe | U G
67 | Radawa 5 Cienkie | Szafka SO-1C przy SK 4 na dz.156/3 |  | 16 | sodowe | U G
68 | Radawa 6 | Szafka SO-2C przy stacji transfor. |  | 30 | sodowe | U G
69 | Radawa 7 | Szafka SO-2C przy SK-6 |  | 15 | sodowe | U G
70 | Radawa 8 | Szafka SO-4C przy stacji transf. |  | 24 | sodowe | U G
71 | Radawa 9 | Szafka SO-3C przy stacji transf. |  | 34 | sodowe | U G
72 | Ryszkowa Wola 4, SK-4 | Szafka SO-1C przy bud nr 142 |  | 8 | sodowe | U G
73 | Ryszkowa Wola 6 Chodanie | Szafka SO-1n na słupie nr 1 |  | 5 | sodowe | U G
74 | Ryszkowa Wola 5 Górki | Szafka SO-2nC na stacji | 9 | 9 | sodowe | U G
75 | Ryszkowa Wola PGR 1 | Szafka SO-nC na słupie |  | 17 | rtęciowe | U G
76 | Surmaczówka sł. nr 2 | Szafka SO-nC na słupie | 2 | 40 | rtęciowe | PGE/U G
77 | Surmaczówka sł. nr 32 | Szafka SO-nC na słupie | 7 | 7 | rtęciowe | PGE
78 | Szówski 11 | Szafka SO-1n przy SK-4x63 |  | 7 | sodowe | U G
79 | Szówski 11 | Szafka SO-1n przy słupie nr 20 |  | 5 | sodowe | U G
80 | Szówsko 4 | Szafka SO-1C na słupie Nr 57 | 5 | 11 | sodowe | U G
81 | Szówsko 4, słup nr 14 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 8 | 8 | sodowe | U G
82 | Szówsko 5 Tarnawiec | Szafka SO-nC na słupie |  | 7 | rtęciowe | U G
83 | Szówsko 6 | Szafka SO-2C przy słupie Nr 24 |  | 7 | sodowe | U G
84 | Szówsko 7 (osiedle) | Szafka SO-2C przy słupie Nr 32 |  | 14 | sodowe | U G
85 | Wiązownica 5 | Szafka SO-2nC na słupie nr 32 |  | 7 | sodowe | U G
86 | Wiązownica 5 | Skrzynia nn na stacji napowietrznej | 5 | 5 | sodowe | U G
87 | Wiązownica 6 | Szafka SO-2C przy słupie Nr 2 |  | 11 | sodowe | U G
88 | Wiązownica 7 | Szafka SO-2C na słupie Nr 3 | 8 | 8 | sodowe | U G
89 | Zapałów 7 | Szafka SO-1nc na słupie Nr 2 | 11 | 14 | sodowe | U G
90 | Szówsko Małe 1 | Szafka SO-2c ul. Lubelska |  | 31 | sodowe | U G
91 | Szówsko 12 | Szafka SO-1c ul. Setna |  | 22 | sodowe | U G
92 | Ryszkowa Wola 1 | Szafka SO-1c od SK4nr 1/3/9/4 |  | 6 | sodowe | U G
93 | Szówsko 2 ul. Wolska | So-1c przy SK 4 nr 2 dz. 2748/3 obw. 5 |  | 8 | świetlówki | U G
94 | Szówsko 2 ul. Sportowa | So-1c przy SKnr 2/5/11/3 |  | 20 | świetlówki | U G
95 | Szówsko 15 ul Pieczarkowa | So-1c przy na słupie nr 15/2/4/3 | 3 | 3 | sodowe | PGE
96 | Radawa 3 SO-4c przy SzK nr 3/4/1 dz. 635/60 |  |  | 28 | świetlówki | UG
97 | Wiązownica -Radawa-Wola mołodycka i Wiązownica -Piwoda-Olchowa. |  |  | 162 | Sodowe | UG
|  |  | 808 | 1584
Ilość opraw w terenie może być częściowo rozbieżna z powodu braków dokumentacji
| 1 .................................................. |  |  |  | 1 ..................................................
2 ..................................................
Note on E29: Wiesław Bąk: 2009 -- Remont 12 szt opraw na SGS 102/150 w ramach konserwacji zgodnie z kartą 92/11/2009 - ELSTER. 2011 - demontaż 4 opraw (UG wybudował nowe wydzielone kablowe)
Note on E43: Wiesław Bąk: 2009-09-30 -- Remont 9 szt opraw na SGS 102/150 w ramach konserwacji.
Note on B44: Kosiński Ryszard: Elster dowieszona SGS 102/150 szt1
Note on B57: Kosiński Ryszard: Protokół 115/2005 z dnia 2005-11-24 przyłączono do sieci oprawa SGS 102/100 szt 9 lampa SON-T Plus 100W Manasterz za Lubaczówką po lewej stronie.
Note on B70: Wiesław Bąk: W 2011 r wykonano. - obwód nr 1 - 7 szt. - obwód nr 2 - 15 szt.
Note on B74: Wiesław Bąk: W 2010 r wykonano z PT tylko I etap tj. - obwód nr 1 z 8 lamp wykonano 4. - obwód nr 2 z 15 lamp wykonano 4. - obwód nr 3 z 20 lamp wykonano 7. - obwód nr 4 z 16 lamp wykonano 9.
Note on B75: W 2010 r wykonano z PT tylko I etap tj. - obwód nr 1 z 17 lamp wykonano 7. - obwód nr 2 z 18 lamp wykonano 18. - obwód nr 3 z 13 lamp wykonano 9.
Note on B84: Wiesław Bąk: Przyłączenie oświetlenia drogowego w Szówsku, ul. Sanowa odebranego protokołem nr 78/2006. Szafka przy słupie, zejście kablowe.
Note on B85: Wiesław Bąk: Dobudowa 8 lamp do istn. sieci oświetlenia drog. Sterowanie i pomiar w rozdzielni stacyjnej,
Note on B86: Kosiński Ryszard: Dobudowa oświetlenia protokół 99c/2005 z dnia 20-10-2005 przyłączono do sieci oprawa SGS 102/100 szt. 7 lampa SON-T 100W własność UG na łuku przy Melioracji
Note on B87: Kosiński Ryszard: Dobuowa oświetlenia protokół 99/2005 z dnia 20-10-2005 przyłączono do sieci oprawy SGS 102/100 szt 7 lampa SON-T 100 od skrzyżowania do CPN dobudowa dwóch słupów typu Rz. Przy CPN
Note on B89: Kosiński Ryszard: Protokół odbioru 99b/2005 z dnia 2005-10-20 przyłączono do sieci oświetlenie oprawa SGS 102/100 szt 7 Protokół odbioru 99a/2005 z dnia 2005-10-20 przyłączono do sieci i oświetlenie oprawa SGS 102/100 szt 5 lampa SON-T Plus szt12 własność UG
Note on E31: Orzechowski Janusz: Suma opraw w terenie z dnia 2013-05-23
Note on E80: Orzechowski Janusz: 2szt PGE, 38 UG

## Dane odczytowe
Nr FPP | Nazwa punktu | Nazwa kontrahenta | Adres | Ostatni odcz. | Nast. odcz. | Stan | Książka | Taryfa | Odbiór | Zabezp. | Nr fabryczny | Adres kontrahenta
08/5011/0131/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | ŁAPAJÓWKA; RADAWA 37-523 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 13571426 | ŁAPAJÓWKA; RADAWA 37523
08/5011/0159/0 | GMINA WIAZOWNICA -OS.UL. | GMINA WIAZOWNICA | MANASTERZ OSW.ULIC/2; WIĄZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 30007426 | MANASTERZ OSW.ULIC/2; WIĄZOWNICA 37522
08/5011/0129/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | MANASTERZ ST.NR/6; WIĄZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 24017947 | MANASTERZ ST.NR/6; WIĄZOWNICA 37522
08/5011/0026/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | MANASTERZ 1; WIĄZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 28763878 | MANASTERZ 1; WIĄZOWNICA 37522
08/5011/0027/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | MANASTERZ 1; WIĄZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 12156912 | MANASTERZ 1; WIĄZOWNICA 37522
08/5011/0028/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | MANASTERZ 2; WIĄZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 31387271 | MANASTERZ 2; WIĄZOWNICA 37522
08/5011/0130/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | MANASTERZ 4; WIĄZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 27655035 | MANASTERZ 4; WIĄZOWNICA 37522
08/5011/0133/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | MOŁODYCZ; RADAWA 37-523 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 24911363 | MOŁODYCZ; RADAWA 37523
08/5013/0069/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | MOŁODYCZ ST.TR. 1; RADAWA 37-523 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 31586953 | MOŁODYCZ ST.TR. 1; RADAWA 37523
08/5011/0099/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | MOŁODYCZ 2; RADAWA 37-523 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 23778706 | MOŁODYCZ 2; RADAWA 37523
08/5011/0098/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | UG WIAZOWNICA OSW.DROG. | MOŁODYCZ ST.3; RADAWA 37-523 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 23888844 | MOŁODYCZ 3; RADAWA 37523
08/5011/0097/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | UG WIAZOWNICA-OSW.DROG. | MOŁODYCZ ST.4; RADAWA 37-523 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 30862304 | MOŁODYCZ 4; RADAWA 37523
08-800003616 | OŚWIETLENIE DROGOWE | GMINA WIĄZOWNICA | NIELEPKOWICE; WIĄZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11 | M | 13 | 93148348 | WIĄZOWNICA 208; WIĄZOWNICA 37522
08/5011/0056/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | NIELEPKOWICE 2; WIĄZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 27994506 | NIELEPKOWICE 2; WIĄZOWNICA 37522
08/5011/0057/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | NIELEPKOWICE 3; WIĄZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 27672608 | NIELEPKOWICE 3; WIĄZOWNICA 37522
08-800002874 | OŚWIETLENIE DROGOWE | GMINA WIĄZOWNICA | RADAWA; RADAWA 37-523 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11 | M | 13 | 14902412 | WIĄZOWNICA 208; WIĄZOWNICA 37522
08-800004307 | OŚWIETLENIE DROGOWE RADAWA STACJA 9 | GMINA WIĄZOWNICA | RADAWA; RADAWA 37-523 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11 | M | 25 | 9955656 | WIĄZOWNICA 208; WIĄZOWNICA 37522
08-800004308 | OŚWIETLENIE DROGOWE RADAWA STACJA 8 | GMINA WIĄZOWNICA | RADAWA; RADAWA 37-523 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11 | M | 32 | 13176174 | WIĄZOWNICA 208; WIĄZOWNICA 37522
08-800004484 | OŚWIETLENIE ULICZNE ,SZAFA SO (RADAWA TZW PATELNIA) | GMINA WIĄZOWNICA | RADAWA 151/50; RADAWA 37-523 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11 | M | 16 | 14734333 | WIĄZOWNICA 208; WIĄZOWNICA 37522
08-800005298 | OŚWIETLENIE DROGOWE | GMINA WIĄZOWNICA | RADAWA; RADAWA 37-523 | 20130328 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11 | M | 16 | 11580605 | WIĄZOWNICA 208; WIĄZOWNICA 37522
08/5013/0012/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | RADAWA 1; RADAWA 37-523 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 27654598 | RADAWA 1; RADAWA 37-523
08/5013/0011/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | RADAWA 2; RADAWA 37-523 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 23755183 | RADAWA 2; RADAWA 37-523
08/5013/0013/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | RADAWA 3; RADAWA 37-523 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 20498438 | RADAWA 3; RADAWA 37-523
08/5013/0014/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | RADAWA 4; RADAWA 37-523 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 27789958 | RADAWA 4; RADAWA 37-523
08/5013/0060/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | RADAWA 5; RADAWA 37-523 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 31636271 | RADAWA 5; RADAWA 37-523
08-800001964 | OŚWIET.DROGI GMINNEJ | GMINA WIĄZOWNICA | RADAWA ST.NR.5; RADAWA 37-523 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11 | M | 16 | 14710428 | WIĄZOWNICA 208; WIĄZOWNICA 37522
08-800001963 | OŚ.DR.DOJAZ.DO OŚ.OJCA P | GMINA WIĄZOWNICA | RADAWA ST.NR.6; RADAWA 37-523 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11 | M | 25 | 14710429 | WIĄZOWNICA 208; WIĄZOWNICA 37522
08-800002361 | OŚWIETLENIE DROGOWE | GMINA WIĄZOWNICA | RADAWA DZ.579; RADAWA 37-523 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11 | M | 20 | 14821619 | WIĄZOWNICA 208; WIĄZOWNICA 37522
08-800002360 | OŚWIETLENIE DROGOWE | GMINA WIĄZOWNICA | RADAWA DZ.586; RADAWA 37-523 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11 | M | 16 | 14833825 | WIĄZOWNICA 208; WIĄZOWNICA 37522
08/5011/0038/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | SZÓWSKO; WIĄZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 30850561 | SZÓWSKO; WIĄZOWNICA 37522
08/5011/0135/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | SZÓWSKO; WIĄZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 11296350 | SZÓWSKO; WIĄZOWNICA 37522
08/5011/0041/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | SZÓWSKO KOLONIA; WIĄZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 84054095 | SZÓWSKO KOLONIA; WIĄZOWNICA 37522
08/5011/0145/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | SZÓWSKO OSW.ULIC; JAROSŁAW 37-500 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 9299848 | SZÓWSKO; JAROSŁAW 37500
08/5011/0146/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | SZÓWSKO OSW.ULIC; JAROSŁAW 37-500 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 9277171 | SZÓWSKO; JAROSŁAW 37500
08/5011/0160/0 | GMINA WIAZOWNICA-OSW.UL. | GMINA WIAZOWNICA | SZÓWSKO SZANOWA; JAROSŁAW 37-500 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 20 | 30018682 | SZÓWSKO SZANOWA; JAROSŁAW 37500
08/5011/0035/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | SZÓWSKO 1; WIĄZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 10922783 | SZÓWSKO 1; WIĄZOWNICA 37522
08/5011/0036/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | SZÓWSKO 2; WIĄZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 28667264 | SZÓWSKO 2; WIĄZOWNICA 37522
08/5011/0033/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | SZÓWSKO 4; WIĄZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 27662882 | SZÓWSKO 4; WIĄZOWNICA 37522
08/5011/0034/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | SZÓWSKO 4; WIĄZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 84054098 | SZÓWSKO 4; WIĄZOWNICA 37522
08/5011/0142/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | GMINA WIAZOWNICA | SZÓWSKO ST.TR6; WIĄZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 6770234 | SZÓWSKO ST.TR 6; WIĄZOWNICA 37522
08/5011/0141/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | SZÓWSKO ST.TR 11; WIĄZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 9277129 | SZÓWSKO ST.TR 11; WIĄZOWNICA 37522
08/5011/0037/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | SZÓWSKO SL.NR 35; WIĄZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 27993894 | SZÓWSKO SL.NR 35; WIĄZOWNICA 37522
08-800002073 | OŚWIETLENIE ULICZNE | GMINA WIĄZOWNICA | SZÓWSKO ul. KWIATOWA; JAROSŁAW 37-500 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11 | M | 13 | 14746533 | WIĄZOWNICA 208; WIĄZOWNICA 37522
08-800003214 | OŚWIETLENIE ULICZNE | GMINA WIĄZOWNICA | SZÓWSKO ul. LUBELSKA; WIĄZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11 | M | 16 | 9298171 | WIĄZOWNICA 208; WIĄZOWNICA 37522
08-800002074 | OŚWIETLENIE ULICZNE | GMINA WIĄZOWNICA | SZÓWSKO ul. SADOWA; JAROSŁAW 37-500 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11 | M | 16 | 14746545 | WIĄZOWNICA 208; WIĄZOWNICA 37522
08-800003215 | OŚWIETLENIE ULICZNE | GMINA WIĄZOWNICA | SZÓWSKO ul. SETNA; WIAZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11 | M | 20 | 92962357 | WIĄZOWNICA 208; WIĄZOWNICA 37522
08/5011/0031/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | SZÓWSKO ul. SZÓWSKO DUŻE 3; WIĄZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 210001945 | SZÓWSKO SZÓWSKO DUŻE 3; WIĄZOWNICA 37522
08/5011/0032/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | SZÓWSKO ul. SZÓWSKO GORYLE SL.NR 31; WIĄZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 2823083 | SZÓWSKO SZÓWSKO GORYLE SL.NR 31; WIĄZOWNICA 37522
08/5011/0152/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | ZARZAD GMINY WIAZOWNICA | SZÓWSKO ul. SZÓWSKO KRZYŻÓWKA; JAROSŁAW 37-500 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 10 | 22506460 | SZÓWSKO SZÓWSKO KRZYŻÓWKA; JAROSŁAW 37500
08/5011/0039/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | SZÓWSKO ul. SZÓWSKO MAŁE; WIĄZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 30850726 | SZÓWSKO SZÓWSKO MAŁE; WIĄZOWNICA 37522
08/5011/0111/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | GMINA WIAZONICA | SZÓWSKO ul. SZÓWSKO TARNAWIEC; WIĄZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 9299084 | SZÓWSKO ST.NR.5; WIĄZOWNICA 37522
08/5013/0070/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | SZÓWSKO ul. SZÓWSKO TARNAWIEC; WIĄZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 84054097 | SZÓWSKO SZÓWSKO TARNAWIEC; WIĄZOWNICA 37522
08/5011/0148/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | UG WIAZOWNICA OSW.ULICZ. | WIĄZOWNICA; WIĄZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 10564080 | WIĄZOWNICA; WIĄZOWNICA 37522
08/5011/0155/0 | GMINA WIAZOWNI-OSW.ULICZ | GMINA WIAZOWNICA | WIĄZOWNICA; WIĄZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 16 | 27604555 | WIĄZOWNICA; WIĄZOWNICA 37522
08/5011/0158/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY W WIAZOWNICY | WIĄZOWNICA STACJA/5; WIĄZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 27527078 | WIĄZOWNICA STACJA/5; WIĄZOWNICA 37522
08/5011/0058/0 | OŚWIELENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | WIĄZOWNICA 1; WIĄZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 27813936 | WIĄZOWNICA 1; WIĄZOWNICA 37522
08/5011/0059/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | WIĄZOWNICA 2; WIĄZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 28320216 | WIĄZOWNICA 2; WIĄZOWNICA 37522
08/5011/0060/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | WIĄZOWNICA 3; WIĄZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 10954145 | WIĄZOWNICA 3; WIĄZOWNICA 37522
08/5011/0136/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | WIĄZOWNICA 4; WIĄZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 9277148 | WIĄZOWNICA 4; WIĄZOWNICA 37522
08/5011/0062/0 | OŚWIETLENIE ULICZNE | URZAD GMINY WIAZOWNICA | WIĄZOWNICA 5; WIĄZOWNICA 37-522 | 20130326 | 20130501 | Odblokowany | 85013 | C11O | M | 25 | 28124497 | WIĄZOWNICA 5; WIĄZOWNICA 37522