**ZESTAWIENIE PUNKTÓW ŚWIETLNYCH**

**PLACÓW, PARKINGÓW I OBIEKTÓW SPORTOWYCH**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miejscowość** | **Ilość punktów sterujących** | **Ilość punktów świetlnych** | **Rodzaj lamp** |
| 1 | Manasterz ( stadion sportowy) | 1 | 5 | sodowe |
| 2 | Wiązownica (stadion sportowy) | 1 | 10 | sodowe |
| 3  | Wiązownica - ORLIK | 1 | 20 | sodowe |
| 4 | Wiązownica - parking UG i ZGK |  | 14 | sodowe |
| 5 | Szówsko – stadion sportowy |  | 24 | sodowe |
| 6 | Szówsko – parking k. DK |  | 5 | sodowe |
| 7 | Szówsko - parking k. cmentarza | 1 | 5 | sodowe |
| 8  | Piwoda - ORLIK | 1 | 15 | sodowe |
| 9 | Radawa - ORLIK | 1 | 15 | sodowe |
| 10  | Cetula – stadion sportowy |  | 5 | sodowe |
| 11 | Ryszkowa Wola – stadion sportowy | 1 | 10 | sodowe |
| 12 | Zapałów - ORLIK | 1 | 15 | sodowe |
| 13 | Zapałów - park | 1 | 14 | sodowe |
| 14 | Zapałów - stadion sportowy |  | 5 | sodowe |
|  | **Razem:** |  **9** |  **162** |  |