Wiązownica, 28.07.2016 r.

Znak: IZ.271.14.2016

**Otrzymują Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy: Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w miejscowości Radawa, Szówsko, Manasterz i Piwoda.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w związku ze złożonymi na piśmie pytaniami dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśniam co następuje:

**Pytanie nr 1**

Brak w przedmiarze pozycji nasypanie warstwy piasku, czy należy dopisać do przedmiarów dodatkową pozycję?

**Odpowiedź:** Tak, w przedmiarze robót oświetlenia ulicznego w m. Radawa pominięta została pozycja dot. nasypania piasku. W związku z powyższym do przedmiaru robót należy dodać dodatkową pozycję i wycenić wg.: KNNR 5/706/1 – nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m. obmiar 566 m.

**Pytanie nr 2** Gdzie należy skalkulować obsługę geodezyjną, nadzory i przeglądy kolizyjne, czy należy dopisać do przedmiarów dodatkową pozycję?

**Odpowiedź:** Koszty związane z obsługą geodezyjną, koszty rozwiązania kolizji z różnymi urządzeniami w zasięgu robót, koszty uzgodnień itp. wykonawca winien skalkulować w ogólnej cenie ryczałtowej oferty, jako koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot oraz wiedzą techniczną.

**Pytanie nr 3** Czy do słupów 8 m. mają być wysięgniki?

**Odpowiedź:** Tak, do kosztorysu na wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Manasterz należy przyjąć dostawę i montaż wysięgników jednoramiennych wg. podstawy wyceny: KNNR 5/1002/2 montaż wysięgników rurowych na słupie – wysięgnik do 30 kg. - ilość 10 szt.

Zamawiający informuje, że wprowadzone wyjaśnienie i uzupełnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia. Na uwzględnienie wprowadzonych nieistotnych zmian pozostała jeszcze odpowiednia ilość czasu, związku z czym zamawiający utrzymuje pierwotny termin składania ofert, określony do dokumentacji przetargowej.

**Wójt Gminy Wiązownica**

**Marian Jerzy Ryznar**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu.

2. Strona internetowa BIP

3. Tablica ogłoszeń urzędu

4. a/a