**U r z ą d G m i n y W i ą z o w n i c a**

 **37-522 W i ą z o w n i c a**

 *tel.( 16) 622 36 31, 622 36 32*

*NIP 792 10-75-108 REGON 000551674*

*e-mail: sekretariat@wiazownica.com www.wiazownica.com*

 Wiązownica, 21.10.2016 r.

Znak: IZ.271.19.2016

**Otrzymują**

**wszyscy wykonawcy**

Dot. Budowa budynku magazynowo – gospodarczego wraz z wewnętrznymi instalacjami

 wod.-kan., c.o., wentylacji i elektrycznej w miejscowości Wiązownica – etap II

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w związku ze złożonymi na piśmie pytaniami dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśniam co następuje:

**Pytanie nr 1**

Proszę podać współczynnik przewodzenia ciepła dla wełny mineralnej (poz. 96 i 97) przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Współczynnik przewodzenia ciepła U=0,042 W/m2K dla wełny mineralnej np. ISOVER.

**Pytanie nr 2**

Proszę podać współczynnik przenikania ciepła dla okien O1 i O2 (przedmiarze jest 1,10 W/m2K, w zestawieniu stolarki 1,55 W/m2K)

**Odpowiedź:**

Współczynnik przenikania ciepła dla okien wynosi Umax=1,55 W/m2K jak w projekcie budowlanym. Współczynnik dotyczy całego okna. Natomiast współczynnik U=1,10 W/m2K dotyczy szyb zespolonych.

**Pytanie nr 3**

Proszę podać współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych Dz1 i Dz2.

**Odpowiedź:**

Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych Dz1 i Dz2 wynosi U≤ 2,0 W/m2K

**Pytanie nr 4**

Proszę podać współczynnik przenikania ciepła dla bramy B1 oraz dla bramy B2.

**Odpowiedź:**

Współczynnik przenikania ciepła dla bramy segmentowej B1 wynosi 1,0 W/m2K natomiast dla drzwi uchylnych Dz2 wynosi U≤ 0,60 W/m2K

Ze względu na to, że powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści siwz, a mają jedynie charakter wyjaśnień i doprecyzowania niektórych parametrów technicznych, zamawiający utrzymuje pierwotny termin składania ofert.

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Strona internetowa zamawiającego.
3. Tablica ogłoszeń
4. a/a.