Zał. do zapytania

Znak: .........................

Przedmiar dostawy

| Lp. | Asortyment | Obmiar | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura PE HD SDR 17 PN 10 Ø90 | 1700 mb |  |  |  |  |
| 2. | Rura PE HD Ø63 PN 10 SDR 17 | 400 mb |  |  |  |  |
| 3. | Rura PEHD SDR 17 PN 10 Ø160 | 80 mb |  |  |  |  |
| 4. | Tuleja kołnierzowa długa 90/80 SDR17 | 38 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Kołnierz OC 80/90 | 38 szt. |  |  |  |  |
| 6. | Zasuwa wodociągowa DN 80 ( Producent: Jafar) | 30 szt. |  |  |  |  |
| 7. | Klucz do zasuw teleskop 17 | 30 szt. |  |  |  |  |
| 8. | Skrzynka do zasuw W150 | 30 szt. |  |  |  |  |
| 9. | Śruby M 16x80 z pełnym gwintem | 540 szt. |  |  |  |  |
| 10. | Nakrętka M16 | 540 szt. |  |  |  |  |
| 11. | Podkładka M16 | 540 szt. |  |  |  |  |
| 12. | Mufa elektrooporowa Ø 90 PE 100 | 90 szt. |  |  |  |  |
| 13. | Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy 90/90st SDR 17 | 20 szt. |  |  |  |  |
| 14. | Redukcja PE 100 elektrooporowa Ø90x63 | 4 szt. |  |  |  |  |
| 15. | Mufa PE 100 elektrooporowa Ø63 | 15 szt. |  |  |  |  |
| 16. | Kolano elektrooporowe PE 100 Ø90x 45st | 24 szt. |  |  |  |  |
| 17. | Zaślepka elektrooporowa PE100 Ø90 | 12 szt. |  |  |  |  |
| 18. | Zaślepka elektrooporowe PE100 Ø63 | 4 szt. |  |  |  |  |
| 19. | Kolano kołnierzowe ze stopką żeliwne Ø80 | 16 szt. |  |  |  |  |
| 20. | Króciec dwukołnierzowy żeliwny FF 80 L-300 | 16 szt. |  |  |  |  |
| 21. | Uszczelka gumowa płaska z uszami Ø80 | 100 szt. |  |  |  |  |
| 22. | Trójnik redukcyjny boso-kołnierzowy żeliwny 100x80x100 | 6 szt. |  |  |  |  |
| 23. | Kołnierz ślepy żeliwny Ø80 | 6 szt. |  |  |  |  |
| 24. | Zwężka dwukołnierzowa żeliwna FFR Ø100x80 | 4 szt. |  |  |  |  |
| 25. | Trójnik boso -kołnierzowy równoprzelotowy żeliwny 80x80x80 | 6 szt. |  |  |  |  |
| 26. | Kołnierz stalowy ocynkowany z gwintem GW Ø80x3" | 4 szt. |  |  |  |  |
| 27. | Redukcja ocynk Ø80x50 | 4 szt. |  |  |  |  |
| 28. | Złączka PE GZ Ø 63x 2" PN16 | 4 szt. |  |  |  |  |
| 29. | Nawiertka -zasuwa samonawiercająca do PE/PCV Ø90x2" | 4 szt. |  |  |  |  |
| 30. | Nasuwka PCV Ø 110 z uszczelką PN 10 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 31. | Nasuwka ciśnieniowa PCV Ø 90 z uszczelką PN 10 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 32. | Trójnik PE 100 SDR17 rownoprzelotowy doczołowy Ø 90x90x90 | 5 szt. |  |  |  |  |
| 33. | Hydrant nadziemny DN 80 -1500 | 16 szt. |  |  |  |  |
| 34. | Taśma oznacznikowa do wody z wkładką (niebieska) | 2000 mb |  |  |  |  |
| 35. | Rura PCV Ø 200x3000 WAVIN | 73 szt. |  |  |  |  |
| 36. | Rura PCV Ø 160x3000 WAVIN | 20 szt. |  |  |  |  |
| 37. | Rura PCV Ø 160x2000 WAVIN | 5 szt. |  |  |  |  |
| 38. | Rura PCV Ø 250x6000 WAVIN | 5 szt. |  |  |  |  |
| 39. | Rura karbowana Ø 315x6000 | 6 szt. |  |  |  |  |
| 40. | Redukcja PCV Ø200/160 | 5 szt. |  |  |  |  |
| 41. | Kineta zbiorcza Ø315x200 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 42. | Kineta zbiorcza Ø315x160 | 8 szt. |  |  |  |  |
| 43. | Kolano PCV Ø200 x 45st | 10 szt. |  |  |  |  |
| 44. | Kolano PCV Ø160 x 45st | 8 szt. |  |  |  |  |
| 45. | Nasuwka PCV Ø160 | 4 szt. |  |  |  |  |
| 46. | Korek PCV Ø200 | 20 szt. |  |  |  |  |
| 47. | Korek PCV Ø160 | 16 szt. |  |  |  |  |
| 48. | Stożek betonowy z pokrywą betonową Ø315 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 49. | Teleskop Ø315 z włazem żeliwny 40T i uszczelką | 8 szt. |  |  |  |  |
| 50. | Pasta Glidex Super 400ml | 12 szt. |  |  |  |  |
| 51. | Wkładka in situ 160 | 5szt. |  |  |  |  |
| 52. | Wkładka in situ 200 | 5szt. |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |

……………………………………….........................

(data, imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)