Znak: IZ.271.12.2017						Wiązownica,   27.07.2017 r.

Otrzymują Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  budowę budynku magazynowo – gospodarczego wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., c.o., wentylacji i elektrycznej  w miejscowości Wiązownica – etap III

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w związku ze złożonymi na piśmie  pytaniami dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  wyjaśniam co następuje:

Treść pytania nr 1

Przy niektórych pozycjach przedmiaru budowlanego znajduje się informacja: „Uwaga materiał inwestora”.  Proszę o informację czy dane elementy należy wykonać z materiału Inwestora czy są już wykonane i czekają na montaż.

Treść udzielonej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zamierzał  wykorzystać  posiadane elementy  konstrukcji stalowych. Jednak ze względu na  zmianę przeznaczenia i wykorzystania tych elementów, zachodzi konieczność dokonania następujących korekt  w opisie przedmiotu zamówienia oraz w odpowiednich pozycjach przedmiaru robót.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje korekty opisu przedmiotu zamówienia w sposób następujący:

Gdziekolwiek w treści opisu technicznego do projektu budowlanego branży konstrukcyjno – budowlanej,  w szczególności w  pkt. 7.3 Rozwiązania szczegółowe – segment II,  w elemencie 7.3.2 Słupy i obudowa i  w elemencie 7.3.5 Informacje materiałowe, znajduje się  informacja „Materiał Inwestora”, zapis ten zostaje zmieniony na: „Materiał Wykonawcy”.

W konsekwencji zmiany opisu przedmiotu zamówienia, analogicznie dokonuje się korekty opisu niżej wymienionych pozycji przedmiaru robót branży budowlanej, w sposób następujący:

W elemencie 1.8 Konstrukcja stalowa wiaty:

W poz. 1.8.2 było:

KNR 202/354/6  Dźwigary dachowe kratowe stalowe długości do 11 m, masa ponad 2,0 t (UWAGA DŹWIGARY MATERIAŁ INWESTORA) – analogia

W poz. 1.8.2 jest:

KNR 202/354/6 Dźwigary dachowe kratowe stalowe długości do 11 m, masa ponad 2,0 t (UWAGA DŹWIGARY MATERIAŁ WYKONAWCY) – analogia

W poz.1.8.3 było:

KNR 205/101/1 Hale typu lekkiego, słupy o masie do 1,0 t (UWAGA SŁUPY MATERIAŁ INWESTORA) - analogia

W poz. 1.8.3 jest:

KNR 205/101/1 Hale typu lekkiego, słupy o masie do 1,0 t (UWAGA SŁUPY MATERIAŁ WYKONAWCY) – analogia

W poz. 1.8.5 było:

KNR 205/102/4  Hale typu lekkiego, płatwie z kształtowników – płatew stalowa C160 (UWAGA PLATWIE MATERIAŁ INWESTORA) - analogia

W poz. 1.8.5 jest:

KNR 205/102/4  Hale typu lekkiego, płatwie z kształtowników – płatew stalowa C160 (UWAGA PLATWIE MATERIAŁ WYKONAWCY) – analogia

W poz. 1.8.7 było:

KNR 205/101/6 Hale typu lekkiego, rygle ściany osłonowej rura kwadratowa 120X120X8 (UWAGA RYGIEL MATERIAŁ INWESTORA) – analogia

W poz. 1.8.7 jest:

KNR 205/101/6 Hale typu lekkiego, rygle ściany osłonowej rura kwadratowa 120X120X8 (UWAGA RYGIEL MATERIAŁ WYKONAWCY) – analogia

W poz. 1.8.9 było:

KNR 205/101/6 Hale typu lekkiego, rygle ściany osłonowej C100X50X5 (UWAGA RYGIEL MATERIAŁ INWESTORA) – analogia

W poz. 1.8.9 jest:

KNR 205/101/6 Hale typu lekkiego, rygle ściany osłonowej C100X50X5 (UWAGA RYGIEL MATERIAŁ WYKONAWCY) – analogia

W elemencie 1.9 Pokrycie dachu i ścian wiaty

W poz. 1.9.1 było:

KNR 205/1008/1 Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10 % z blach stalowych fałdow. bez ocieplenia montowaną met. tradycyjną (bez kosztu żurawia samochodowego) (UWAGA BLACHA STALOWA TRAPEZOWA MATERIAŁ INWESTORA) – analogia

W poz. 1.9.1 jest:

KNR 205/1008/1 Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10 % z blach stalowych fałdow. bez ocieplenia montowaną met. tradycyjną (bez kosztu żurawia samochodowego) (UWAGA BLACHA STALOWA TRAPEZOWA MATERIAŁ WYKONAWCY) – analogia

W poz. 1.9.2 było:

KNR 205/1007/1 Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowanych bez ocieplenia montowana metodą tradycyjną ( bez kosztu żurawia samochodowego) (UWAGA BLACHA STALOWA TRAPEZOWA MATERIAŁ INWESTORA) - analogia

W poz. 1.9.2 jest:

KNR 205/1007/1 Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowanych bez ocieplenia montowana metodą tradycyjną ( bez kosztu żurawia samochodowego) (UWAGA BLACHA STALOWA TRAPEZOWA MATERIAŁ WYKONAWCY) - analogia

Treść pytania nr 2

Proszę o załączenie projektu zagospodarowania działki w celu weryfikacji zgodności przedmiaru z owym projektem.

Treść udzielonej odpowiedzi:

Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej (BIP)  projekt zagospodarowania terenu  w skali 1:500 .

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Ze względu na to, że wprowadzone powyżej korekty dotyczą w istocie tylko i wyłącznie zmiany w zakresie  dostawcy niektórych materiałów konstrukcyjnych wiaty, dlatego też Zamawiający uznał, że zmiany te nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Biorąc pod uwagę zapisy art. 38 ust. 6 ustawy Pzp., oraz  okres czasu jaki pozostał do upływu wyznaczonego terminu składania ofert (6 dni) Zamawiający uznał, że czas na przygotowanie ofert z uwzględnieniem wprowadzonych korekt  jest wystarczający , i nie zachodzi konieczności wydłużenia terminu składania ofert.

Wójt Gminy Wiązownica

Marian Jerzy Ryznar

Otrzymują :

1.Adresat

2.BIP Urzędu Gminy Wiązownica

3. Tablica ogłoszeń urzędu

4. a/a