Zał. do zapytania

Znak: ZGK.26.02.2017

Przedmiar dostawy

| Lp. | Asortyment | Obmiar | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura PE HD SDR 17 PN 10 Ø90 | 800 mb |  |  |  |  |
| 2. | Rura PE HD Ø75 PN 10 SDR 17 | 300 mb |  |  |  |  |
| 3. | Rura PEHD SDR 17 PN 10 Ø160 | 42 mb |  |  |  |  |
| 4. | Kolano elektrooporowe Ø 90/45° klasy PE100 | 30 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Mufa elektrooporowa Ø 90 PE100 | 50 szt. |  |  |  |  |
| 6. | Kolano elektrooporowe Ø75/45° PE100 | 20 szt. |  |  |  |  |
| 7. | Mufa elektrooporowa Ø160 PE100 | 6 szt. |  |  |  |  |
| 8. | Mufa elektrooporowa Ø75 PE100 | 40 szt. |  |  |  |  |
| 9. | Mufa elektrooporowa Ø110 PE100 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 10. | Redukcja elektrooporowa Ø90/75 PE100 | 15 szt. |  |  |  |  |
| 11. | Trójnik segmentowy PEHD równoprzelotowy Ø 90 o kącie 45° klasy PE100 | 15 szt. |  |  |  |  |
| 12. | Trójnik segmentowy redukcyjny PEHD Ø160x90x160 o kącie 45° klasy PE100 | 6 szt. |  |  |  |  |
| 13. | Trójnik segmentowy redukcyjny PEHD Ø110x75x110 o kącie 45° klasy PE100 | 7 szt. |  |  |  |  |
| 14. | Trójnik segmentowy redukcyjny PEHD Ø90x75x90 o kącie 45° klasy PE100 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 15. | Trójnik segmentowy równoprzelotowy PEHD Ø75 o kącie 45° klasy PE100 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 16. | Właz żeliwny DN600 40T | 10 szt. |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Rura PCV Ø200x3000 WAVIN lub odpowiednik | 150 szt. |  |  |  |  |
| 19. | Rura PCV Ø200x2000 WAVIN lub odpowiednik | 30 szt. |  |  |  |  |
| 20. | Rura PCV Ø200x1000 WAVIN lub odpowiednik | 20 szt. |  |  |  |  |
| 21. | Rura PCV Ø160x3000 WAVIN lub odpowiednik | 25 szt. |  |  |  |  |
| 22. | Rura PCV Ø160x2000 WAVIN lub odpowiednik | 10 szt. |  |  |  |  |
| 23. | Rura PCV Ø160x1000 WAVIN lub odpowiednik | 6 szt. |  |  |  |  |
| 24. | Rura karbowana Ø315x6000 | 4 szt. |  |  |  |  |
| 25. | Kineta zbiorcza Ø315x200 | 16 szt. |  |  |  |  |
| 26. | Kineta zbiorcza Ø315x160 | 6 szt. |  |  |  |  |
| 27. | Korek PCV Ø160 | 12 szt. |  |  |  |  |
| 28. | Korek PCV Ø200 | 32 szt. |  |  |  |  |
| 29. | Stożek betonowy z pokrywą betonową Ø315 | 22 szt. |  |  |  |  |
| 30. | Teleskop Ø315 z włazem żeliwnym 40T i uszczelką | 6szt |  |  |  |  |
| 31. | Pasta Glidex Super 400ml | 15szt |  |  |  |  |
| 32. | Wkładka in situ 160 | 5szt |  |  |  |  |
| 33. | Wkładka in situ 200 | 5szt |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |

……………………………………….........................

(data, imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)