Znak: IZ.271.I.22.2017 Wiązownica, 02.11.2017 r.

 **Otrzymują Wykonawcy**

 **biorący udział w postępowaniu**

 Dot. postępowania pn. „Wykonanie systemowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej

 w miejscowości Piwoda”

W związku ze złożonymi na piśmie pytaniami dot. treści zapytania ofertowego na wykonanie podłogi sportowej w sali gimnastycznej w m. Piwoda, wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Czy konieczne jest zastosowanie maty z piany wtórnie spienionej o gr. 15 mm? czemu ma służyć to rozwiązanie?

Odpowiedź:

Tak, zastosowanie warstwy elastycznej zapewni odpowiednią sprężystość podłoża.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza po demontażu parkietu i ocenie konstrukcji (ślepej podłogi) nakręcenie płyt wiórowych ( 2x12mm) na których zostanie ułożona wykładzina?

Odpowiedź:

Tak.

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy – wszyscy.
2. BIP Gmina Wiązownica
3. Tablica ogłoszeń urzędu
4. a/a