Znak: IZ.271.I.2.2018

KOSZTORYS/WYCENA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota netto |
| 1 | Branża architektoniczno – konstrukcyjna:  - projekt przebudowy i rozbudowy budynku technicznego.  - projekt zbiornika wody uzdatnionej o pojemności ok. 200  m3 |  |
| 2 | Branża elektryczna:  - projekt monitoringu studni głębinowych  - projekt rozbudowy instalacji wewnętrznej w budynku techn.  - projekt rozbudowy instalacji odgromowej budynku technicznego  - projekt zasilania instalacji AKPiA  - projekt instalacji elektrycznej zbiornika wody uzdatnionej |  |
| 3 | Branża sanitarna:  - projekt rozbudowy technologii uzdatniania wody  - projekt rozbudowy instalacji AKPiA  - projekt wewnętrznej instalacji sanitarnych  - projekt zewnętrznych sieci sanitarnych i technologicznych |  |
| 4 | Materiały do decyzji celu publicznego, uzgodnienia:  - wypisy z ewidencji gruntów,  - mapa ewidencji gruntów,  - mapa zasadnicza,  - uzgodnienia strażaka, rzeczoznawcy sanitarnego i BHP,  - opinia ZUDP |  |
| 5 | Geodezja |  |
| 6 | Geologia |  |
| 7 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych |  |
| 8 | Kosztorysy inwestorskie branżowe i przedmiary robót |  |
| 9 | Inwentaryzacja + orzeczenie techniczne obiektu |  |
| Podatek VAT | |  |
| Wartość brutto | |  |