### UMOWA  Nr  ……………………….

zawarta w dniu  ……………… r. pomiędzy:

Gmina Wiązownica w imieniu której działa Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica z siedzibą Wiązownica ul. Warszawska 17

reprezentowaną przez:

mgr ARTUR ŻOŁYNIAK 		                DYREKTOR ZGK GMINY WIĄZOWNICA

przy kontrasygnacie mgr JOLANTA MAZUR-SKRZYPEK	GŁÓWNA  KSIĘGOWA

zwanym  dalej „Zamawiającym”

a  ………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej  „Wykonawcą:

została zawarta umowa o następującej treści:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

§ 1 Zakres umowy

1. Zamawiający  zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w oparciu o niniejszą umowę następującego zadania: „Wykonywanie dostaw fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica

2. W ramach planowanego zadania przewiduje się dostawę materiałów o następującym asortymencie:

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rura PE HD SDR 17 PN 10 Ø160 (w odcinkach 12m) | 60 mb |
| 2. | Rura PE HD SDR 17 PN 10 Ø 110 (w kręgu) | 50 mb |
| 3. | Rura PE HD SDR 17 PN 10 Ø 90 (w kręgu) | 1700 mb |
| 4. | Rura PE HD SDR 17 PN 10 Ø 90 (w odcinkach 12m) | 60 mb |
| 5. | Rura PE HD SDR 17 PN 10 Ø 50 (w kręgu) | 50 mb |
| 6. | Rura PE HD Ø75 PN 10 SDR 17 (w kręgu) | 300mb |
| 7. | Rura PE HD Ø75 PN 10 SDR 17 (w odcinkach 6m) | 12 mb |
| 8. | Rura PE HD Ø63 PN 10 SDR 17 (w kręgu) | 400 mb |
| 9. | Mufa elektrooporowa Ø160 PE100 | 6 szt |
| 10. | Mufa elektrooporowa Ø110 PE100 | 10 szt |
| 11. | Mufa elektrooporowa Ø90 PE100 | 50 szt |
| 12. | Mufa elektrooporowa Ø75 PE100 | 40 szt |
| 13. | Mufa elektrooporowa Ø63 PE 100 | 15 szt |
| 14. | Kolano elektrooporowe Ø110/ 45° PE100 | 3 szt |
| 15. | Kolano elektrooporowe Ø110/ 90° PE100 | 2 szt |
| 16. | Kolano elektrooporowe Ø90/45° PE100 | 30 szt |
| 17. | Kolano elektrooporowe Ø90/90° PE100 | 3 szt |
| 18. | Kolano elektrooporowe Ø75 /45° PE100 | 3 szt |
| 19. | Kolano elektrooporowe Ø75 /90° PE100 | 3 szt |
| 20. | Kolano elektrooporowe Ø63//45° PE100 | 6 szt |
| 21. | Kolano elektrooporowe Ø63//90° PE100 | 6 szt |
| 22. | Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy 90/90° SDR 17 | 20 szt |
| 23. | Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy 110/90° SDR 11 | 3 szt |
| 24. | Redukcja elektrooporowa Ø90/75 PE 100 | 15 szt |
| 25. | Redukcja elektrooporowa Ø110/90 PE 100 | 4 szt |
| 26. | Redukcja elektrooporowa Ø90/63 PE 100 | 4 szt |
| 27. | Zaślepka elektrooporowa PE 100 Ø110 | 3 szt |
| 28. | Zaślepka elektrooporowa PE 100 Ø90 | 12 szt |
| 29. | Zaślepka elektrooporowa PE 100 Ø75 | 4 szt |
| 30. | Zaślepka elektrooporowa PE 100 Ø63 | 4 szt |
| 31. | Trójnik segmentowy PE HD równoprzelotowy Ø90 o kącie 45° klasy PE 100 SDR17 | 15 szt |
| 32. | Trójnik segmentowy PE HD równoprzelotowy Ø75 o kącie 45° klasy PE 100 SDR17 | 10 szt |
| 33. | Trójnik segmentowy redukcyjny PE HD Ø160x90x160 o kącie 45° klasy PE 100 SDR17 | 6 szt |
| 34. | Trójnik segmentowy redukcyjny PE HD Ø110x75x110 o kącie 45° klasy PE 100 SDR17 | 7 szt |
| 35. | Trójnik segmentowy redukcyjny PE HD Ø90x75x90 o kącie 45° klasy PE 100 SDR17 | 10 szt |
| 36. | Trójnik redukcyjny boso-kołnierzowy żeliwny 100x80x100 | 6 szt |
| 37. | Trójnik boso-kołnierzowy równoprzelotowy żeliwny 80x80x80 | 6 szt |
| 38. | Trójnik boso-kołnierzowy równoprzelotowy żeliwny 100x100x100 | 4 szt |
| 39. | Trójnik kołnierzowy równoprzelotowy żeliwny T PN10 Ø100 x100x100 | 4 szt |
| 40. | Trójnik kołnierzowy równoprzelotowy żeliwny T PN10 Ø80x80x80 | 4 szt |
| 41. | Trójnik PE 100 SDR17 równoprzelotowy doczołowy Ø90x90x90 | 4 szt |
| 42. | Trójnik PE 100 SDR17 równoprzelotowy doczołowy Ø110x110x110 | 4 szt |
| 43. | Tuleja kołnierzowa długa 90/80 SDR 17 | 38 szt |
| 44. | Tuleja kołnierzowa długa 100/90 SDR 17 | 2 szt |
| 45. | Kolano kołnierzowe ze stopką żeliwne Ø80 | 16 szt |
| 46. | Kołnierz OC 80/90 | 38 szt |
| 47. | Kołnierz OC 90/100 | 6 szt |
| 48. | Kołnierz ślepy żeliwny Ø80 | 6 szt |
| 49. | Kołnierz ślepy żeliwny Ø100 | 4 szt |
| 50. | Kołnierz stalowy ocynkowany z gwintem GW Ø80x3” | 4 szt |
| 51. | Zwężka dwukołnierzowa żeliwna FFR Ø100x80 | 4 szt |
| 52. | Króciec dwukołnierzowy żeliwny FF80L-300 | 16 szt |
| 53. | Króciec jednokołnierzowy żeliwny FW DN 80 PN10 | 6 szt |
| 54. | Króciec jednokołnierzowy żeliwny FW DN 100 PN10 | 6 szt |
| 55. | Rura PVC kan. Ø250x6000 WAVIN (lub równorzędne) | 5 szt |
| 56. | Rura PVC kan. Ø200x3000 WAVIN (lub równorzędne) | 73 szt |
| 57. | Rura PVC kan. Ø160x3000 WAVIN (lub równorzędne) | 20 szt |
| 58. | Rura PVC kan. Ø200x2000 WAVIN (lub równorzędne) | 30 szt |
| 59. | Rura PVC kan. Ø160x2000 WAVIN (lub równorzędne) | 5 szt |
| 60. | Rura PVC kan. Ø200x1000 WAVIN (lub równorzędne) | 20 szt |
| 61. | Rura PVC kan. Ø160x1000 WAVIN (lub równorzędne) | 6 szt |
| 62. | Rura karbowana Ø315x6000 | 4 szt |
| 63. | Redukcja PVC kan. Ø200/160 | 5 szt |
| 64. | Korek PVC kan. Ø200 | 20 szt |
| 65. | Korek PVC kan. Ø160 | 16 szt |
| 66 | Kolano PVC kan. Ø200/45° | 10 szt |
| 67. | Kolano PVC kan. Ø200/90° | 5 szt |
| 68. | Kolano PVC kan. Ø160/45° | 8 szt |
| 69. | Kolano PVC kan. Ø160/90° | 5 szt |
| 70. | Kineta zbiorcza Ø315x200 | 10 szt |
| 71. | Kineta zbiorcza Ø315x160 | 8 szt |
| 72. | Kineta przelotowa Ø315x200 | 4 szt |
| 73. | Kineta przelotowa Ø315x160 | 4 szt |
| 74. | Nasuwka PVC kan. Ø160 | 4 szt |
| 75. | Nasuwka PVC kan. Ø200 | 4 szt |
| 76. | Nasuwka ciśnieniowa PVC-U Ø110 PN10 z uszczelką | 10 szt |
| 77. | Nasuwka ciśnieniowa PCV-U Ø90 PN10 z uszczelką | 10 szt |
| 78 | Nawiertka -zasuwa samonawiercająca do PE/PV Ø90x2” | 4 szt |
| 79. | Właz kanałowy DN 600 40T klasy D400 | 5 szt |
| 80. | Właz kanałowy DN 600 25T klasy C250 | 3 szt |
| 81. | Właz kanałowy DN 600 12,5T klasy B125 | 3 szt |
| 82. | Właz kanałowy DN 600 5T klasy A15 | 3 szt |
| 83 | Stożek betonowy z pokrywą betonową Ø315 | 22 szt |
| 84. | Hydrant nadziemny DN 80-1500 | 10 szt |
| 85. | Teleskop Ø315 z włazem żeliwnym 40T i uszczelką | 6 szt |
| 86. | Teleskop Ø315 z włazem żeliwnym 25T i uszczelką | 3 szt |
| 87. | Teleskop Ø315 z włazem żeliwnym 12,5T i uszczelką | 3 szt |
| 88. | Teleskop Ø315 z włazem żeliwnym 5T i uszczelką | 3 szt |
| 89. | Zasuwa wodociągowa DN 80 (Jafar lub równorzędne) | 20 szt |
| 90. | Zasuwa wodociągowa DN 100 (Jafar lub równorzędne) | 2 szt |
| 91 | Zasuwa miękko uszczelniona gwintowana GW DN 50x2" | 2 szt |
| 92. | Klucz do zasuw teleskop 17 | 32 szt |
| 93. | Skrzynka do zasuw W 150 | 32 szt |
| 94. | Śruby M 16x80 z pełnym gwintem | 600 szt |
| 95. | Nakrętka M 16 | 600 szt |
| 96. | Podkładka M 16 | 600 szt |
| 97. | Redukcja ocynk Ø80x50 | 4 szt |
| 98. | Złączka PE GZ Ø63x2” PN16 | 4 szt |
| 99 | Złączka PE GZ Ø50x2” PN16 | 4 szt |
| 100 | Złączka prosta skręcana do rur PE 50x50 | 4 szt |
| 101 | Złączka prosta skręcana do rur PE 63x63 | 4 szt |
| 102 | Trójnik skręcany do rur PE 50x50x50 | 4 szt |
| 103 | Trójnik skręcany do rur PE 63x63x63 | 4 szt |
| 104. | Uszczelka gumowa płaska z uszami Ø80 | 100 szt |
| 105. | Uszczelka gumowa płaska z uszami Ø100 | 20 szt |
| 106. | Pasta Glidex Super 400 ml | 12 szt |
| 107. | Wkładka in situ 160 | 5 szt |
| 108. | Wkładka in situ 200 | 5 szt |
| 109. | Taśma oznacznikowa do wody z wkładką (niebieska) | 2000 mb |

Zakres i zasady dostawy:

- Dostawa materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do budowy sieci wod-kan odbywać się będzie częściami, sukcesywnie według potrzeb w miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie Gminy Wiązownica,

- Informacja o dostawie będzie przekazywana dostawcy z 4-dniowym wyprzedzeniem określającym termin, ilość i miejsce dostawy,

- Zamawiający może zgłaszać zapotrzebowanie na materiały eksploatacyjne wod-kan od zawarcia umowy do dnia 14.12.2018

- Do każdej dostawy wykonawca dołączy atest PZH, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności wyrobu z aprobatą techniczną lub certyfikat zgodności z normą na dostarczane wyroby

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia ilościowych pomiędzy poszczególnymi asortymentami materiałów wod-kan lub zmniejszenia zakresu dostawy           w przypadku braku zapotrzebowania

- Ograniczenie dostaw o których mowa w ust.5 nie wymaga zmiany umowy

- W razie nie zrealizowania dostaw przedmiotu umowy w ilościach, o których mowa                   w ust.5, wzajemne rozliczenia zostaną dokonane w oparciu o stosowne pozycje przedmiaru dostawy oferty oraz faktyczną ilość dostarczonego przedmiotu umowy.

- Koszty dostawy obciążają Wykonawcę.

W związku z ograniczeniem zakresu dostawy Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie, w tym finansowe względem Zamawiającego.

Wykonawca udzieli na w/w przedmiot zamówienia 24 miesięczny okres gwarancji liczony od daty odbioru.

W razie dostarczenia przedmiotu umowy z wadami jakościowymi lub ilościowymi, Zamawiający odmawia przyjęcia dostarczanej partii w całości bądź w części.

§ 2. Terminy realizacji umowy

1. Strony ustalają terminy realizacji:

1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi  po podpisaniu umowy i przekazaniu

Wykonawcy stosownych zamówień dostaw,

2) zakończenie całego przedmiotu umowy nastąpi do dnia 31.12.2018r.

2. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu  wykonania dostaw, jeżeli Wykonawca w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności nie przedstawi Zamawiającemu wniosku o przedłużenie terminu ze szczegółowym uzasadnieniem.

3. Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia dostaw, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

§ 3. Wynagrodzenie

1. Ustala się łączne wynagrodzenie za dostawę materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do budowy sieci wod-kan w ramach zawartej umowy w kwocie

netto:.................................... ..................................zł

brutto  .........……………….........................……. zł.

słownie brutto:  ……………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................

2. Kwota brutto określona w ust.1 zawiera podatek od towarów i usług (VAT) w stawce .......%.                        3. Ceny jednostkowe za materiały eksploatacyjne określone przez Wykonawcę pozostaną

niezmienne do czasu zakończenia realizacji dostaw.

4. Zapłata  wynagrodzenia   nastąpi  na  podstawie  częściowych faktur VAT za każdą dostarczoną partie materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do budowy sieci wod-kan przelewem na wskazane w fakturze konto Wykonawcy w terminie ............. dni od daty odbioru danej części przedmiotu umowy i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5. Wykonawca zobowiązany jest określić w fakturze rodzaj i ilość dostarczonego przedmiotu umowy.

§ 4. Obowiązki stron

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

- zgłaszania zapotrzebowania na materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do budowy

sieci wod-kan w terminie 96 godzin przed planowana dostawą;

- potwierdzenia odbioru dostarczonych materiałów;

- dokonanie zapłaty wynagrodzenia za dostarczone materiały wod-kan.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) terminowego dostarczania fabrycznie nowych materiałów wod-kan o parametrach zgodnych z zawartą umową, zasadami  wiedzy technicznej  i przepisami prawa;

4) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń.

§ 6. Kary umowne

1. Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Strony ustalają zabezpieczenie           w formie kar umownych.

2.  Kary te będą naliczane w następujący sposób:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) 0,2 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie dostawy do dnia faktycznego odbioru, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

b) 0,2% za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru;

c) Wykonawca wyraża zgodę  na potrącenie kwoty wynikającej z naliczonych kar umownych z przysługującego wykonawcy  wynagrodzenia.

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego;

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego,  w wysokości 0,2 %  za każdy dzień zwłoki,

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia za przedmiot umowy z wyłączeniem przypadku określonego w ust. 4.

4. Jeżeli wartość szkody przeniesie wartość należnych kar umownych, strony będą mogły dochodzić od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 7. Odbiór dostaw

1. Przedmiotem odbioru dostaw jest partia fabrycznie nowych dostarczonych materiałów przeznaczonych do budowy sieci wod-kan przez wykonawcę zgodnie ze zamówieniem- do dostarczonej partii materiałów.

§ 8. Zmiany w umowie

- Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności  muszą być dokonane w formie pisemnej.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności:

1) wstrzymania  lub ograniczenia zakresu dostaw przez Zamawiającego,

2) zmiana obowiązującej stawki VAT,

3)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 9. Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostaw pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

- Wykonawca realizuje dostawy przewidziane ofertą i niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, lub wskazaniami Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

- Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od umowy.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.

2. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarze dla każdej ze stron.

Zamawiający						                              Wykonawca