Zał. do zapytania

Znak: ZGK.ZO.26.01.2018

Przedmiar dostawy

| Lp. | Asortyment | Obmiar | Cena jednostkowa netto/zł | Wartość netto/zł | VAT | Wartość brutto/zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura PE HD SDR 17 PN 10 Ø160 (w odcinkach 12m) | 60 mb |  |  |  |  |
| 2. | Rura PE HD SDR 17 PN 10 Ø 110 (w kręgu) | 50 mb |  |  |  |  |
| 3. | Rura PE HD SDR 17 PN 10 Ø 90 (w kręgu) | 1700 mb |  |  |  |  |
| 4. | Rura PE HD SDR 17 PN 10 Ø 90 (w odcinkach 12m) | 60 mb |  |  |  |  |
| 5. | Rura PE HD SDR 17 PN 10 Ø 50 (w kręgu) | 50 mb |  |  |  |  |
| 6. | Rura PE HD Ø75 PN 10 SDR 17 (w kręgu) | 300mb |  |  |  |  |
| 7. | Rura PE HD Ø75 PN 10 SDR 17 (w odcinkach 6m) | 12 mb |  |  |  |  |
| 8. | Rura PE HD Ø63 PN 10 SDR 17 (w kręgu) | 400 mb |  |  |  |  |
| 9. | Mufa elektrooporowa Ø160 PE100 | 6 szt |  |  |  |  |
| 10. | Mufa elektrooporowa Ø110 PE100 | 10 szt |  |  |  |  |
| 11. | Mufa elektrooporowa Ø90 PE100 | 50 szt |  |  |  |  |
| 12. | Mufa elektrooporowa Ø75 PE100 | 40 szt |  |  |  |  |
| 13. | Mufa elektrooporowa Ø63 PE 100 | 15 szt |  |  |  |  |
| 14. | Kolano elektrooporowe Ø110/ 45° PE100 | 3 szt |  |  |  |  |
| 15. | Kolano elektrooporowe Ø110/ 90° PE100 | 2 szt |  |  |  |  |
| 16. | Kolano elektrooporowe Ø90/45° PE100 | 30 szt |  |  |  |  |
| 17. | Kolano elektrooporowe Ø90/90° PE100 | 3 szt |  |  |  |  |
| 18. | Kolano elektrooporowe Ø75 /45° PE100 | 3 szt |  |  |  |  |
| 19. | Kolano elektrooporowe Ø75 /90° PE100 | 3 szt |  |  |  |  |
| 20. | Kolano elektrooporowe Ø63//45° PE100 | 6 szt |  |  |  |  |
| 21. | Kolano elektrooporowe Ø63//90° PE100 | 6 szt |  |  |  |  |
| 22. | Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy 90/90° SDR 17 | 20 szt |  |  |  |  |
| 23. | Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy 110/90° SDR 11 | 3 szt |  |  |  |  |
| 24. | Redukcja elektrooporowa Ø90/75 PE 100 | 15 szt |  |  |  |  |
| 25. | Redukcja elektrooporowa Ø110/90 PE 100 | 4 szt |  |  |  |  |
| 26. | Redukcja elektrooporowa Ø90/63 PE 100 | 4 szt |  |  |  |  |
| 27. | Zaślepka elektrooporowa PE 100 Ø110 | 3 szt |  |  |  |  |
| 28. | Zaślepka elektrooporowa PE 100 Ø90 | 12 szt |  |  |  |  |
| 29. | Zaślepka elektrooporowa PE 100 Ø75 | 4 szt |  |  |  |  |
| 30. | Zaślepka elektrooporowa PE 100 Ø63 | 4 szt |  |  |  |  |
| 31. | Trójnik segmentowy PE HD równoprzelotowy Ø90 o kącie 45° klasy PE 100 SDR17 | 15 szt |  |  |  |  |
| 32. | Trójnik segmentowy PE HD równoprzelotowy Ø75 o kącie 45° klasy PE 100 SDR17 | 10 szt |  |  |  |  |
| 33. | Trójnik segmentowy redukcyjny PE HD Ø160x90x160 o kącie 45° klasy PE 100 SDR17 | 6 szt |  |  |  |  |
| 34. | Trójnik segmentowy redukcyjny PE HD Ø110x75x110 o kącie 45° klasy PE 100 SDR17 | 7 szt |  |  |  |  |
| 35. | Trójnik segmentowy redukcyjny PE HD Ø90x75x90 o kącie 45° klasy PE 100 SDR17 | 10 szt |  |  |  |  |
| 36. | Trójnik redukcyjny boso-kołnierzowy żeliwny 100x80x100 | 6 szt |  |  |  |  |
| 37. | Trójnik boso-kołnierzowy równoprzelotowy żeliwny 80x80x80 | 6 szt |  |  |  |  |
| 38. | Trójnik boso-kołnierzowy równoprzelotowy żeliwny 100x100x100 | 4 szt |  |  |  |  |
| 39. | Trójnik kołnierzowy równoprzelotowy żeliwny T PN10 Ø100 x100x100 | 4 szt |  |  |  |  |
| 40. | Trójnik kołnierzowy równoprzelotowy żeliwny T PN10 Ø80x80x80 | 4 szt |  |  |  |  |
| 41. | Trójnik PE 100 SDR17 równoprzelotowy doczołowy Ø90x90x90 | 4 szt |  |  |  |  |
| 42. | Trójnik PE 100 SDR17 równoprzelotowy doczołowy Ø110x110x110 | 4 szt |  |  |  |  |
| 43. | Tuleja kołnierzowa długa 90/80 SDR 17 | 38 szt |  |  |  |  |
| 44. | Tuleja kołnierzowa długa 100/90 SDR 17 | 2 szt |  |  |  |  |
| 45. | Kolano kołnierzowe ze stopką żeliwne Ø80 | 16 szt |  |  |  |  |
| 46. | Kołnierz OC 80/90 | 38 szt |  |  |  |  |
| 47. | Kołnierz OC 90/100 | 6 szt |  |  |  |  |
| 48. | Kołnierz ślepy żeliwny Ø80 | 6 szt |  |  |  |  |
| 49. | Kołnierz ślepy żeliwny Ø100 | 4 szt |  |  |  |  |
| 50. | Kołnierz stalowy ocynkowany z gwintem GW Ø80x3” | 4 szt |  |  |  |  |
| 51. | Zwężka dwukołnierzowa żeliwna FFR Ø100x80 | 4 szt |  |  |  |  |
| 52. | Króciec dwukołnierzowy żeliwny FF80L-300 | 16 szt |  |  |  |  |
| 53. | Króciec jednokołnierzowy żeliwny FW DN 80 PN10 | 6 szt |  |  |  |  |
| 54. | Króciec jednokołnierzowy żeliwny FW DN 100 PN10 | 6 szt |  |  |  |  |
| 55. | Rura PVC kan. Ø250x6000 WAVIN (lub równorzędne) | 5 szt |  |  |  |  |
| 56. | Rura PVC kan. Ø200x3000 WAVIN (lub równorzędne) | 73 szt |  |  |  |  |
| 57. | Rura PVC kan. Ø160x3000 WAVIN (lub równorzędne) | 20 szt |  |  |  |  |
| 58. | Rura PVC kan. Ø200x2000 WAVIN (lub równorzędne) | 30 szt |  |  |  |  |
| 59. | Rura PVC kan. Ø160x2000 WAVIN (lub równorzędne) | 5 szt |  |  |  |  |
| 60. | Rura PVC kan. Ø200x1000 WAVIN (lub równorzędne) | 20 szt |  |  |  |  |
| 61. | Rura PVC kan. Ø160x1000 WAVIN (lub równorzędne) | 6 szt |  |  |  |  |
| 62. | Rura karbowana Ø315x6000 | 4 szt |  |  |  |  |
| 63. | Redukcja PVC kan. Ø200/160 | 5 szt |  |  |  |  |
| 64. | Korek PVC kan. Ø200 | 20 szt |  |  |  |  |
| 65. | Korek PVC kan. Ø160 | 16 szt |  |  |  |  |
| 66 | Kolano PVC kan. Ø200/45° | 10 szt |  |  |  |  |
| 67. | Kolano PVC kan. Ø200/90° | 5 szt |  |  |  |  |
| 68. | Kolano PVC kan. Ø160/45° | 8 szt |  |  |  |  |
| 69. | Kolano PVC kan. Ø160/90° | 5 szt |  |  |  |  |
| 70. | Kineta zbiorcza Ø315x200 | 10 szt |  |  |  |  |
| 71. | Kineta zbiorcza Ø315x160 | 8 szt |  |  |  |  |
| 72. | Kineta przelotowa Ø315x200 | 4 szt |  |  |  |  |
| 73. | Kineta przelotowa Ø315x160 | 4 szt |  |  |  |  |
| 74. | Nasuwka PVC kan. Ø160 | 4 szt |  |  |  |  |
| 75. | Nasuwka PVC kan. Ø200 | 4 szt |  |  |  |  |
| 76. | Nasuwka ciśnieniowa PVC-U Ø110 PN10 z uszczelką | 10 szt |  |  |  |  |
| 77. | Nasuwka ciśnieniowa PCV-U Ø90 PN10 z uszczelką | 10 szt |  |  |  |  |
| 78 | Nawiertka -zasuwa samonawiercająca do PE/PV Ø90x2” | 4 szt |  |  |  |  |
| 79. | Właz kanałowy DN 600 40T klasy D400 | 5 szt |  |  |  |  |
| 80. | Właz kanałowy DN 600 25T klasy C250 | 3 szt |  |  |  |  |
| 81. | Właz kanałowy DN 600 12,5T klasy B125 | 3 szt |  |  |  |  |
| 82. | Właz kanałowy DN 600 5T klasy A15 | 3 szt |  |  |  |  |
| 83 | Stożek betonowy z pokrywą betonową Ø315 | 22 szt |  |  |  |  |
| 84. | Hydrant nadziemny DN 80-1500 | 10 szt |  |  |  |  |
| 85. | Teleskop Ø315 z włazem żeliwnym 40T i uszczelką | 6 szt |  |  |  |  |
| 86. | Teleskop Ø315 z włazem żeliwnym 25T i uszczelką | 3 szt |  |  |  |  |
| 87. | Teleskop Ø315 z włazem żeliwnym 12,5T i uszczelką | 3 szt |  |  |  |  |
| 88. | Teleskop Ø315 z włazem żeliwnym 5T i uszczelką | 3 szt |  |  |  |  |
| 89. | Zasuwa wodociągowa DN 80 (Jafar lub równorzędne) | 20 szt |  |  |  |  |
| 90. | Zasuwa wodociągowa DN 100 (Jafar lub równorzędne) | 2 szt |  |  |  |  |
| 91 | Zasuwa miękko uszczelniona gwintowana GW DN 50x2" | 2 szt |  |  |  |  |
| 92. | Klucz do zasuw teleskop 17 | 32 szt |  |  |  |  |
| 93. | Skrzynka do zasuw W 150 | 32 szt |  |  |  |  |
| 94. | Śruby M 16x80 z pełnym gwintem | 600 szt |  |  |  |  |
| 95. | Nakrętka M 16 | 600 szt |  |  |  |  |
| 96. | Podkładka M 16 | 600 szt |  |  |  |  |
| 97. | Redukcja ocynk Ø80x50 | 4 szt |  |  |  |  |
| 98. | Złączka PE GZ Ø63x2” PN16 | 4 szt |  |  |  |  |
| 99 | Złączka PE GZ Ø50x2” PN16 | 4 szt |  |  |  |  |
| 100 | Złączka prosta skręcana do rur PE 50x50 | 4 szt |  |  |  |  |
| 101 | Złączka prosta skręcana do rur PE 63x63 | 4 szt |  |  |  |  |
| 102 | Trójnik skręcany do rur PE 50x50x50 | 4szt |  |  |  |  |
| 103 | Trójnik skręcany do rur PE 63x63x63 | 4 szt |  |  |  |  |
| 104. | Uszczelka gumowa płaska z uszami Ø80 | 100 szt |  |  |  |  |
| 105. | Uszczelka gumowa płaska z uszami Ø100 | 20 szt |  |  |  |  |
| 106. | Pasta Glidex Super 400 ml | 12 szt |  |  |  |  |
| 107. | Wkładka in situ 160 | 5 szt |  |  |  |  |
| 108. | Wkładka in situ 200 | 5 szt |  |  |  |  |
| 109. | Taśma oznacznikowa do wody z wkładką (niebieska) | 2000 mb |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |

……………………………………….........................

(data, imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)