Znak: IZ.271.I.11.2018 Wiązownica, 12.07.2018 r.

 **Otrzymują Wykonawcy**

 **biorący udział w postępowaniu**

 Dot. postępowania pn. „Wykonanie systemowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej

 w miejscowości Piwoda”

W związku ze złożonymi na piśmie pytaniami dot. treści zapytania ofertowego na wykonanie podłogi sportowej w sali gimnastycznej w m. Piwoda, wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne systemową podłogę sportową posiadającą świadectwo badania na zgodność z normą EN 14904, składającą się z maty elastycznej gr. 20 mm, warstwy nośnej z jednowarstwowej sklejki liściastej gr. 15 mm. oraz warstwy wierzchniej z wykładziny sportowej jednowarstwowej gr. 4 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnej sportowej podłogi systemowej zgodnej z PN-EN 14904:2009, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji.

Równocześnie zamawiający wymaga, aby warstwa pod wykładzinę sportową wykonana została z 2 warstw proponowanej sklejki liściastej.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami na pytanie wykonawcy, Zamawiający informuje, że w celu zachowania uczciwej konkurencji, jawności postępowania oraz umożliwienia wykonawcom przygotowania ofert z uwzględnieniem ww. odpowiedzi, zamawiający informuje **o przedłużeniu terminu składania ofert** do dnia **16.07.2018 r. do godz. 10:00.**

 **Wójt Gminy Wiązownica**

 **Marian Jerzy Ryznar**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy – wszyscy.
2. BIP Gmina Wiązownica
3. Tablica ogłoszeń urzędu
4. a/a