Wiązownica, 11.03.2019 r.

Znak: IZ.271.5.2019

 **Otrzymują Wykonawcy**

 **biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego w Radawie na dzienny dom „Senior+” w ramach programu wieloletniego „Senior+” - Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w miejscowości Radawa, Gmina Wiązownica**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) w związku ze złożonymi na piśmie pytaniami dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśniam co następuje:

**Pytanie nr 1**

Dz. 11 przedmiaru schody i pochylnia dla niepełnosprawnych: W załączonym przedmiarze brak barierki przy pochylni dla niepełnosprawnych, w załączonym projekcie rys. A1 i w opisie do projektu jest barierka. Czy dostawa i montaż barierki jest objęty zamówieniem? Czy liczyć do oferty, jeśli tak prosimy o podanie wymiaru, część rysunkowa dotycząca schodów wejścia do budynku oraz pochylni nie jest zwymiarowana.

**Odpowiedź:**

Dostawa i montaż barierki jest przedmiotem zamówienia i należy ująć w wycenie kosztorysowej.

Łączna długość barierek podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów wynosi 13,0 mb.

Barierki należy wykonać ze stali nierdzewnej, rura fi 40 mm.

Podstawa wyceny KNR-W 202-1209-01

**Pytanie nr 2**

Dz. wyposażenie jest prysznic otwarty 1 szt. prosimy o wyjaśnienie jaki prysznic projektant miał na myśli: czy jest brodzik wykonany z płytek ze spadkiem do kratki wraz z drążkami i zasłoną prysznicową.

**Odpowiedź:**

Wyjaśnień w zakresie wyposażenia udzielono w odpowiedzi na wcześniej zadane pytania (pytanie nr 1), które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 3**

Poz. 5.4 przedmiar budowlany Rury wentylacyjne wraz z podłączeniem do przewodów kominowych 9,65 mb. Prosimy o informację jaka jest średnica rur i z jakiej blachy mają być wykonane.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć rury o przekroju 14x14 cm. z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 Ponadto informuję, że w wyniku złożonych wcześniejszych zapytań i udzielonych wyjaśnień Zamawiający , przedłużył już termin składania ofert do dnia 19.03.2019r. do godz. 09.00

  **Wójt Gminy Wiązownica**

 **Marian Jerzy Ryznar**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. a/a