Wiązownica, 12.03.2019 r.

Znak: IZ.271.5.2019

**Otrzymują Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego w Radawie na dzienny dom „Senior+” w ramach programu wieloletniego „Senior+” - Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w miejscowości Radawa, Gmina Wiązownica**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) w związku ze złożonymi na piśmie pytaniami dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśniam co następuje:

**Pytanie nr 1**

W pozycji nr 5.4 Rury wentylacyjne wraz z podłączeniem do przewodów kominowych – nie ma podanej średnicy i rodzaju?

**Odpowiedź:**

Odpowiedź na pytanie została udzielona we wcześniejszych wyjaśnieniach.

**Pytanie nr 2**

W poz. nr 4.3 Okładziny stropów płytami g-k nie jest ujęta folia paroizolacyjna?

**Odpowiedź:**

Do wyceny należy przyjąć folię paroizolacyjną wg podstawy wyceny KNNR 2-0604-02 (dodać dodatkową pozycję w elemencie).

**Pytanie nr 3**

Brak rodzaju i wymiarów płytek ściennych i posadzkowych?

**Odpowiedź:**

Płytki ścienne ceramiczne o wym. min 30x60 cm. natomiast na podłogę płytki posadzkowe gres o wym. min 60x60 cm. gr. 0.9 cm. o klasie ścieralności min. 4 klasy

**Pytanie nr 4**

W poz. 6.6 i 6.7 łączna grubość wylewki = 10 cm. natomiast w projekcie jest 7 cm.

**Odpowiedź:**

Wylewkę przyjąć zgodnie z projektem 7 cm. Przy wycenie dokonać korekty przedmiaru.

**Pytanie nr 5**

Jaka gr. kostki brukowej w przedmiarze jest 6 cm. w projekcie 4 cm.?

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć kostkę brukową gr. 6 cm.

**Pytanie nr 6**

Rodzaj paneli podłogowych?

**Odpowiedź:**

Panel laminowany klasy min. 32/AC4

**Pytanie nr 7**

Czy na schodach zewnętrznych i podjeździe dla niepełnosprawnych ma być zamontowana balustrada?

**Odpowiedź:**

Tak. Wyjaśnień w tym zakresie udzielono w odpowiedzi na wcześniej zadane pytania.

**W wyniku złożonych zapytań i udzielonych wyjaśnień zamawiający przedłużył już termin składania ofert do dnia 19.03.2019 r. godz. 09:00**

**Wójt Gminy Wiązownica**

**Marian Jerzy Ryznar**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. a/a