RYS. nr 1

Studnia G-65 2,5” nieprzejezdna ogrodowa

RYS. nr 2

Studnia G-65 2,5” nieprzejezdna ogrodowa

Legenda:

- Połączenie serwisowe Y

- Pokrywa rury sensorowej

- Jednostka zaworowe ze sterownikiem

- Izolacja

- Rząple-65

- Kolano gumowe

- Podłączenie do przewodu napowietrzającego

- Kolano linii serwisowej

- Zestaw rury ssącej

- Trójnik KG DN 200/100

- Trójnik KG DN 200/200

- Połączenie KG DN 200

- Pokrywa studni - nieprzejezdna

- Komora zaworowa PE-MD

16.Połączenie PVC d 75 PN 10

30.Rura KG DN 200

31. Linia podciśnieniowa

32.Obciążenie (beton wylewany)

33.Rura sensorowa PVC d 50 PN 10

34.Rura ssąca PVC d63 PN10

15 Adapter PVC / PE (konieczny gdy linia podciśnieniowa jest wykonana z PE)

RYS. nr 3

Podciśnieniowy zawór oprózniający 65mm / 2,5”

Elementy zaworu:

- Membrana zaworu AV 65mm

- Membrana tłokowa

- Oring

- Sprężyna dociskowa – tłokowa

- Głowica zaworu

- Tłok zaworu

- Korpus zaworu

- Dno zaworu

Podciśnieniowy zestaw zaworowy zamontowany w studzience podciśnieniowej

komorze zaworu

Jednostka zaworowa 65mm

Standardowy sterownik KPS

Zawór podciśnieniowy ISEKI dz 90mm

Elementy zaworu podcinieniowego ISEKI dz 90mm

- Korpus dolny

- Śruba grzybka

- Podkładka pod śrubę grzybka kontrującego

- Płyta czołowa grzybka

- Guma dociskająca grzybka

- Górna cześć grzybka

- Trzon grzybka

- Podkładka płaska M12

- Obudowa zaworka zwrotnego

- Parasolka

- Uszczelka trzonu grzybka 15x26x78

- Śruby M4x7

- Podkładka kontrolująca M4 SS

- Łożysko

- Płytka króćca dolnego

- Śruby M3x10

- Podkładki kontrujące M3

- O ringi dla króćca dolnego

- Korpus pośredni

- Płytka dolna korpusu pośredniego

- Ruchomy korpus sprężyny

- Uszczelka ruchoma korpusu sprężyny

- Sprężyna

- O ringi pod klamrą 155

- Klamra spinająca zawór

- Górny korpus zaworu

- Obudowa magnesu

- Śruby M3x10

- Nakrętka M3

- Podkładki płaskie M3

- Magnes

- Obudowa licznika cykli

- Śruby M3x12

- Śruby M2.5x12

- Śruby M3x12

- Gniazdo licznika cykli

- Licznik cykli

- Trójnik wężyka

- Trójnik wężyka

- O ring startera

- Podkładka pod membranę startera

- Membrana dolna startera

- Łożysko z trzonem startera

- Top Stop

- Uszczelka górnego korpusu startera

- Górny korpus startera

- Trzpień sensorowy

- Pierwsza membrana sensora

- Króciec sensora

- Sprężyna ręcznego załącznika

- Załącznik ręczny

- Osłona ręcznego załącznika

- Osłona ręcznego załącznika z plastikowym wzmocnieniem

- Membrana sensora

- Miska dla membrany sensora

- Górna pokrywa startera

- Śruby górnej pokrywy startera M5x35

- Podkładka płaska M5

- Śruby M4x16

- Podkładka parasolki

- Płytka załącznika ręcznego

- Śruba M3x8

- Nakrętka M5x100

- Klik-Klak

- Śruby M2.5x5

- Środkowy korpus startera

- Sprężynka startera

- Nakrętka M8x16

- Nakrętka M6x100

- Uszczelka pośrednia startera

- Klamra spinająca starter

- Dolny korpus startera

- Uszczelka dolnego korpusu startera

- Grzybek startera

- Nakrętka M5

- Uszczelka czołowa

- Podstawa startera

- Oring zaworu igłowego

- Podkładka płaska

- Nakrętka M6

- Płytka ciśnieniowa

- Wężyk 1mb

- Podkładki kontrujące

- Obudowa zaworu zwrotnego (wlot)

- Obudowa zaworu zwrotnego (wylot)

- Zielony grzybek (napowietrznik)

- Szpilka zaworu igłowego

- Uszczelka zaworu zwrotnego

- Kapturek rury sensorowej

- Kapturek rury sensorowej

- Klipsy wężyków

- Siatka napowietrznika

- Uszczelka odwodnienia korpusu posredniego

- Śruba łącząca korpus posredni z górnym

- Opaska montażowa zaworu

- Kompletny zawór zwrotny

- Starter