Wiązownica, 22.05.2019 r.

Znak: IZ.271.I.14.2019

**Otrzymują Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy:** **na wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej na przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej oraz rozbudowę kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej na terenie miejscowości Wiązownica.**

W związku ze złożonymi na piśmie pytaniami dot. treści zapytania ofertowego, wyjaśniam co następuje:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania dokumentacji. Po analizie zakresu zamówienia może on być trudny do dotrzymania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający utrzymuje pierwotny termin wykonania dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający, na terenie objętym opracowaniem, jest właścicielem działek umożliwiających lokalizację projektowanych przepompowni ścieków?

**Odpowiedź:**

Gmina nie jest właścicielem działek umożliwiających lokalizację pompowni ścieków. Gmina jest właścicielem jedynie działek stanowiących drogi gminne o nawierzchni bitumicznej, oznaczone nr ewid. 508/6, 510/1 , 183/62 i 697, na obszarze objętym opracowaniem.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający przewiduje procedurę wykupu działek lub części działek w przypadku gdy nie będzie możliwe zlokalizowanie przepompowni ścieków na działce stanowiącej własność Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Nie

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający może podać liczbę przyłączy kanalizacyjnych?

**Odpowiedź:**

Zaprojektowanie rozwiązań umożliwiających podłączenie przyszłych użytkowników do sieci kanalizacyjnej ( około 140-150 szt.).

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający może podać zasady projektowania przyłączy do działek niezabudowanych?

**Odpowiedź:**

W sytuacji zaprojektowania kanalizacji sanitarnej w drogach na obszarze niezabudowanym, należy zaprojektować sieć kanalizacyjną do granicy działki. Natomiast w sytuacji zaprojektowania kanalizacji sanitarnej w granicach działek prywatnych, zaprojektować studzienki rewizyjne na wysokości każdej działki.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuszcza lokalizację projektowanej kanalizacji sanitarnej na terenie działek dróg gminnych?

**Odpowiedź:**

Tak, pod warunkiem, że drogi te posiadają nawierzchnię gruntową. W drogach o nawierzchni asfaltowej nie dopuszcza możliwości lokalizacji kanalizacji sanitarnej.

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór umowy użyczenia?

**Odpowiedź:**

Tak.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje korekty zapisów treści zapytania ofertowego, formularza ofertowego i projektu umowy, w sposób następujący:

1. W dziale II zapytania ofertowego - Termin wykonania zamówienia:

**przed zmianą było:**

Zamówienie należy zrealizować w 2 etapach:

Etap I - opracowanie koncepcji - w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy.

Etap II - opracowanie dokumentacji projektowej - do 30.11.2019 r.

**po zmianie jest:**

Zamówienie należy zrealizować w 2 etapach:

Etap I - opracowanie koncepcji - w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Etap II - opracowanie dokumentacji projektowej - do 30.11.2019 r.

2. W dziale IV pkt. 4 ppkt. 1 zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia:

**przed zmianą było:**

Wykonawca w terminie 30 dni od podpisania umowy przedłoży do uzgodnienia koncepcję w formie opisowej i rysunkowej przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze wstępnymi zgodami mieszkańców na projektowany przebieg kanalizacji.

**po zmianie jest:**

Wykonawca w terminie 2 miesięcy od podpisania umowy przedłoży do uzgodnienia koncepcję w formie opisowej i rysunkowej przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze wstępnymi zgodami mieszkańców na projektowany przebieg kanalizacji.

3. W projekcie umowy w § 2 pkt. 1 - Terminy realizacji umowy:

**przed zmianą było:**

Strony ustalają następujące terminy realizacji:

Etap I - opracowanie koncepcji - w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy.

Etap II - opracowanie dokumentacji projektowej - do 30.11.2019 r.

**po zmianie jest:**

Strony ustalają następujące terminy realizacji:

Etap I - opracowanie koncepcji - w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Etap II - opracowanie dokumentacji projektowej - do 30.11.2019 r.

4. W pkt. 3 formularza ofertowego:

**przed zmianą było:**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Etap I - opracowanie koncepcji - w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy.

Etap II - opracowanie dokumentacji projektowej - do 30.11.2019 r.

**po zmianie jest:**

Strony ustalają następujące terminy realizacji:

Etap I - opracowanie koncepcji - w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Etap II - opracowanie dokumentacji projektowej - do 30.11.2019 r.

Wszystkie powyższe korekty należy uwzględnić w przygotowywanych dokumentach oferty.

Informuję, że odpowiedzi na zadane pytania jak i dokonane korekty mają charakter informacyjny, pozostające bez wpływu na terminowe przygotowanie oferty, dlatego też zamawiający utrzymuje pierwotny termin składania ofert.

**Wójt Gminy Wiązownica**

**Marian Jerzy Ryznar**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. BIP – strona internetowa
3. Tablica ogłoszeń
4. a/a