Wiązownica, 22.05.2019 r.

Znak: IZ.271.I.14.2019

 **Otrzymują Wykonawcy**

 **biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy:** **na wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej na przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej oraz rozbudowę kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej na terenie miejscowości Wiązownica.**

W związku ze złożonymi na piśmie pytaniami dot. treści zapytania ofertowego, wyjaśniam co następuje:

**Pytanie nr 1**

Proszę o podanie orientacyjnej długości sieci kanalizacji sanitarnej do zaprojektowania? Jaka jest długość kanalizacji podciśnieniowej przeznaczonej do przebudowy?

**Odpowiedź:**

.Orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- ok. 5,3 km., natomiast kanalizacji tłocznej ok. 1,0 km.

**Pytanie nr 2**

Proszę doprecyzować co oznacza zapis użyty w specyfikacji „ z przykanalikami”? Czy oznacza to przyłącze zakończone studnią zlokalizowaną na posesji? Czy oznacza to odgałęzienie od głównej sieci do granic nieruchomości?

**Odpowiedź:**

W sytuacji zaprojektowania kanalizacji sanitarnej w drogach na obszarze niezabudowanym, należy zaprojektować sieć kanalizacyjną do granicy działki. Natomiast w sytuacji zaprojektowania kanalizacji sanitarnej w granicach działek prywatnych, zaprojektować studzienki rewizyjne na wysokości każdej działki.

**Pytanie nr 3**

Czy należy doprowadzić kanalizację sanitarną jedynie na działki zabudowane, czy należy uzbroić w kanalizację wszystkie działki również niezabudowane?

**Odpowiedź:**

 Projektem należy objąć wszystkie działki, zarówno zabudowane jak i niezabudowane.

**Pytanie nr 4**

Czy na nadzór autorski zawarta będzie odrębna umowa? Jeżeli nie, to proszę o podanie ilości niezbędnych pobytów na budowie w ramach nadzoru autorskiego?

**Odpowiedź:**

Koszty nadzoru autorskiego będą rozliczane w ramach odrębnej umowy, o ile znajdzie taka konieczność.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu realizacji zadania w przypadku przedłużających się terminów wydawania decyzji i uzgodnień, przede wszystkim przesunięcia terminu uzyskania zgód od właścicieli posesji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał już korekty terminu wykonania I etapu opracowania, w ramach udzielonych wcześniej odpowiedzi na zadane pytania.

Wszystkie udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia należy uwzględnić w przygotowywanych dokumentach oferty.

Informuję, że odpowiedzi na zadane pytania mają charakter precyzujący i informacyjny, pozostające bez wpływu na terminowe przygotowanie oferty, dlatego też zamawiający utrzymuje pierwotny termin składania ofert.

 **Wójt Gminy Wiązownica**

 **Marian Jerzy Ryznar**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. BIP – strona internetowa
3. Tablica ogłoszeń
4. a/a