Znak: IZ.271.3.2020						Wiązownica,   19.02.2020 r.

Otrzymują Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn: ”Rozbudowa i przebudowa SUW w miejscowości Piwoda  wraz z budową  monitoringu SUW i ujęć wody w m. Piwoda i Szówsko na terenie gminy Wiązownica.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843) w związku ze złożonymi na piśmie  pytaniami dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia  wyjaśniam co następuje:

Treść zadanego pytania nr 1:

Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej (STWiORB). W udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji brakuje tej części.

Treść udzielonej odpowiedzi:

Zamawiający niezwłocznie zamieści  specyfikację techniczną na własnej stronie internetowej.

Treść zadanego pytania nr 2:

Prosimy o podanie terminu wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji.

Treść udzielonej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że wizji lokalnej można dokonać codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.

Treść zadanego pytania nr 3

Prosimy o informację czy na rysunku K1, przekrój A-A przerywaną linią podana jest istniejąca rzędna terenu 185,30 m.n.p.m.

Treść udzielonej odpowiedzi:

Tak.

Treść zadanego pytania nr 4

Prosimy o podanie informacji jaka powinna być rzędna wysokościowa posadowienia fundamentów zbiornika okrągłego.

Treść udzielonej odpowiedzi:

Rzędna wysokościowa posadowienia fundamentów zbiornika okrągłego – 183.30 m.n.p.m.

Treść zadanego pytania nr 5

Prosimy o podanie parametrów (gramatura, grubość itp.) izolacji bitumicznej z dwóch warstw papy samoprzylepnej na  dachu zbiornika okrągłego.

Treść udzielonej odpowiedzi:

Zalecane  papy  samoprzylepne  o  standardowych parametrach:  grubość 5,2 mm, gramatura 140-250 g/m2 z tolerancją +/- 10%

W związku z uzupełnieniem dokumentacji o  brakujące opracowanie oraz  licznie napływającymi jeszcze pytaniami dotyczącymi przedmiotu zamówienia,  Zamawiający informuje, że w celu zachowania uczciwej konkurencji, jawności postępowania oraz umożliwienia wykonawcom  przygotowania dokumentacji przetargowej z uwzględnieniem ww. wyjaśnień, odpowiedzi i korekt  w ofertach, zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 06.03.2020 r. do godz. 09:00.

W wyniku wprowadzonych modyfikacji, zmianie ulegają również zapisy rozdziału XII pkt. 12.15  w sposób następujący:

W rozdziale  XII pkt. 12.15 było:

Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres i powinna być oznakowana następująco:

Urząd Gminy Wiązownica

ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica

OFERTA przetargowa na realizację zadania:

”Rozbudowa i przebudowa SUW w miejscowości Piwoda  wraz z budową  monitoringu SUW i ujęć wody w m. Piwoda i Szówsko na terenie gminy Wiązownica.

Znak postępowania: IZ.271.3.2020

Nie otwierać przed   28.02.2020 r. do godz. 09:30

po zmianie w rozdziale  XII pkt. 12.15 winno być:

Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres i powinna być oznakowana następująco:

Urząd Gminy Wiązownica

ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica

OFERTA przetargowa na realizację zadania:

”Rozbudowa i przebudowa SUW w miejscowości Piwoda  wraz z budową  monitoringu SUW i ujęć wody w m. Piwoda i Szówsko na terenie gminy Wiązownica.

Znak postępowania: IZ.271.3.2020

Nie otwierać przed   06.03.2020 r. do godz. 09:30

W rozdziale XIII pkt. 1 i 2  było:

- Oferty należy składać w siedzibie  Zamawiającego w budynku Urząd Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, Sekretariat pok. Nr 22 I p.                                                       do dnia  28.02.2020 r. do godz. 09:00

2.  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego   w budynku Urząd Gminy

Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica,

w dniu  28.02.2020 r. do godz. 09:30, w pokoju nr 25 I p. sala narad.

po zmianie w rozdziale  XIII pkt. 1 i 2 winno być:

- Oferty należy składać w siedzibie  Zamawiającego w budynku Urząd Gminy Wiązownica,

ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, Sekretariat pok. Nr 22 I p.                                                       do dnia  06.03.2020 r. do godz. 09:00

2.  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego   w budynku Urząd Gminy

Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica,

w dniu  06.03.2020 r. do godz. 09:30, w pokoju nr 25 I p. sala narad.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Wójt Gminy Wiązownica

Marian Jerzy Ryznar

Otrzymują :

1.Adresat

2.BIP Urzędu Gminy Wiązownica

3.a/a