Znak: IZ.271.3.2020						Wiązownica,   24.02.2020 r.

Otrzymują Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn: ”Rozbudowa i przebudowa SUW w miejscowości Piwoda  wraz z budową  monitoringu SUW i ujęć wody w m. Piwoda i Szówsko na terenie gminy Wiązownica.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843) w związku ze złożonymi na piśmie  pytaniami dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia  wyjaśniam co następuje:

Treść zadanego pytania nr 1:

Prosimy o weryfikację dotyczącą izolacji na stropie – Rysunek K1. Według naszej wiedzy, użycie izolacji bitumicznej zarówno z papy jak i Izoplastu jest zbędne i naraża inwestora na dodatkowe koszty.

Treść udzielonej odpowiedzi:

Izolację stropu zbiornika – Rys. K1 wykonać zgodnie z założeniami dokumentacji  jak na przekroju A-A.

Treść zadanego pytania nr 2:

W przedmiarze budowlanym (dział 2, poz. 102) brakuje pozycji dotyczących podstaw dachowych oraz cokołów pod podstawy. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Treść udzielonej odpowiedzi:

Zamawiający uzupełnia przedmiar robót o brakujące elementy podstaw dachowych poprzez dodanie pozycji nr 107 przedmiaru robót wg. podstawy wyceny:

KNR  0217 0148 07 Podstawy dachowe stalowe prostokątne  w ilości 2 szt.

Treść zadanego pytania nr 3

W przedmiarze budowlanym (dział 2, poz.1-7) brakuje  informacji dotyczących wywozu gruzu.

Treść udzielonej odpowiedzi:

Zgodnie z zapisami pkt. 2.9.9 i 2.9.10  siwz. Wykonawca w łącznej cenie oferty na obowiązek uwzględnić koszty wywozu, utylizacji i składowania  powstałych odpadów.

Treść zadanego pytania nr 4

Prosimy o informację czym ma być obsypany zbiornik.

Treść udzielonej odpowiedzi:

Zgodnie  z projektem konstrukcji zbiornika wody pitnej – roboty ziemne związane z obsypką zbiornika.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został już przedłużony na 06.03.2020 r.

Wójt Gminy Wiązownica

Marian Jerzy Ryznar

Otrzymują :

1.Adresat

2.BIP Urzędu Gminy Wiązownica

3.a/a