Znak: IZ.271.3.2020						Wiązownica,   24.02.2020 r.

Otrzymują Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn: ”Rozbudowa i przebudowa SUW w miejscowości Piwoda  wraz z budową  monitoringu SUW i ujęć wody w m. Piwoda i Szówsko na terenie gminy Wiązownica.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843) w związku ze złożonymi na piśmie  pytaniami dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia  wyjaśniam co następuje:

Treść zadanego pytania nr 1:

W przedmiarze budowlanym brakuje pozycji dotyczącej rozścielenia ziemi urodzajnej. Prosimy o korektę.

Treść udzielonej odpowiedzi:

Zamawiający  dodaje do przedmiaru robót  branży budowlanej zbiornika wody pitnej dodatkową  pozycję  przedmiarową nr 52 dot. rozścielenia warstwy ziemi urodzajnej, wg. podstawy wyceny:

KNR 2 21 0218 02   Rozścielenie  ziemi urodzajnej na skarpach i koronie nasypu  warstwą gr. warstwy 10 cm.  na pow. 447,41 m2 – ziemia z odkładu.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Wiązownica

Marian Jerzy Ryznar

Otrzymują :

1.Wykonawcy

2.BIP Urzędu Gminy Wiązownica

3.a/a