Znak: IZ.271.3.2020						Wiązownica,   27.02.2020 r.

Otrzymują Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn: ”Rozbudowa i przebudowa SUW w miejscowości Piwoda  wraz z budową  monitoringu SUW i ujęć wody w m. Piwoda i Szówsko na terenie gminy Wiązownica.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843) w związku ze złożonymi na piśmie  pytaniami dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia  wyjaśniam co następuje:

Treść zadanego pytania nr 1:

Dotyczy systemu CCTV. Ze względu na kosztorysowy sposób rozliczania prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opisem, a przedmiarem oraz korektę przedmiaru.

Wg zestawienia w opisie jest 20 słupów a w przedmiarze jest 18.

Wg zestawienia w opisie są rejestratory: 1x 32 kam. + 1 x 16 kam. a w przedmiarze jest 1x16 kam.

Wg zestawienia w opisie jest 2 rutery VPN a w przedmiarze jest 1.

Treść udzielonej odpowiedzi:

Zgodnie z dokumentacją projektową instalacji CCTV  do wyceny należy przyjąć 20  słupów.

Zgodnie z dokumentacją projektową  instalacji CCTV do wyceny należy przyjąć  2 rejestratory, 1x32 kam. i 1x 16 kam.

Zgodnie z dokumentacją projektową  instalacji CCTV do wyceny należy przyjąć  2 rutery VPN.

Treść zadanego pytania nr 2:

Prosimy o zamieszczenie schematu instalacji monitoringu wizyjnego CCTV.

Treść udzielonej odpowiedzi:

Zamawiający zamieszcza rysunki – schematy instalacji CCTV.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Wójt Gminy Wiązownica

Marian Jerzy Ryznar

Otrzymują :

1.Wykonawcy

2.BIP Urzędu Gminy Wiązownica

3.a/a