Znak: IZ.271.13.2020 Wiązownica, 12.11.2020 r.

**Otrzymują Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy:** Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 relacji Jarosław – Bełżec, w km. 13+561 – 13+949 strona lewa w miejscowości Ryszkowa Wola, oraz w km: 19+690 – 20+195 strona prawa w miejscowości Wólka Zapałowska.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w związku ze złożonymi na piśmie pytaniami dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśniam co następuje:

**PYTANIA**

1 ) Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia co do opraw zgodne z klasami dróg M?M oświetlenia Led, które zapewnią bezpieczeństwo ludzi i otoczenia na oświetlaną powierzchnie, czy wymagane jest dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych co do norm zamienników świateł sodowych na Led.

2) Czy zmiany w dokumentach powinny być zapisane w SIWZ zgodnie z obowiązującymi ich Normami, które mają zastosowanie, a nie zostały podane normy i średnice na słupy i mocowań lampy oraz średnice wysięgniki jak i same mocowanie lamp Led na śruby.

Czy oprawy powinny zapewnić Norma PN-EN 12464-1 ( Olśnienie )

Czy zainstalowane lampy nie oślepić ludzi i pracowników kierowców na drogach.

Czy ma zastosowanie jako miejsc pracy dla kierowców i musi spełniać ustawowo normy.

Norm PN-EN 13201 i PN-EN 1320-2 2016

PN – 13201-2: 2016-03

PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3

3) Czy opisane oprawy powinny spełniać normy i dyrektywy EU.

Wypis z rejestru gruntów do instalacje słupów na terenie użytkowania i wymogów budowlanych co do wysokości słupów. Prawa przemysłowe do wprowadzonej technologii oświetlenia Led pozwoli na zmniejszenia się nieuczciwej konkurencji,

4) Jaka jest charakterystyka i opis ogólny lampy i ich średnice uchwytów tak by wytrzymały okres gwarancji.

Prawa do instalowanych produktów według zastosowania zamienników mocy oświetlenia sodowego na Led Zgodnie z Zielonymi Zamówieniami Publicznymi.

Kto odpowiada za błędy w realizacji inwestycji

Zamawiający?

Zarządca drogi?

Czy grupa inwestorów?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że przewidziane do budowy oświetlenie, jest oświetleniem drogi wewnętrznej, która nie posiada statusu drogi publicznej. Tego typu oświetlenie budowane jest na wszystkich drogach wewnętrznych na terenie naszej gminy.

Proponowane przez Państwa rozwiązania odnoszą się do odpowiednich klas dróg publicznych, co nie znajduje zastosowania i uzasadnienia w niniejszym postępowaniu.

Ze względu na to, że treść wyjaśnień nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia lub siwz. jak również nie wpłynie na terminowe przygotowanie oferty Zamawiający utrzymuje pierwotny termin składania ofert.

**Otrzymują:**

1. Wszyscy wykonawcy

2. Strona internetowa BIP

3. Tablica ogłoszeń urzędu

4. a/a