**GMINA WIĄZOWNICA**

 **ul. Warszawska 15**

 **37-522 Wiązownica, woj. podkarpackie**

 **tel./fax. ( 16) 622 36 31, 622 36 32**

 **NIP 792-20-31-567 REGON 650900364**

Wiązownica, 12.11.2020 r.

Znak: IZ.271.13.2020

 **Otrzymują Wykonawcy**

 **biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Bełżec w miejscowości Ryszkowa Wola i Wólka Zapałowska”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w związku ze złożonymi na piśmie pytaniami dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśniam co następuje:

**Treść zadanego pytania 1**

Przyjęta w dokumentacji technicznej oprawa SGS 102/150W z lampą SON – T Plus 150W jest już nieprodukowana i niedostępna na ryku. Prosimy o odpowiedź jaką oprawę należy przyjąć zamiennie do wyceny i montażu w ramach realizacji tego zadania?

**Treść udzielonej odpowiedzi**

Z uzyskanych informacji u producenta opraw wynika, iż zaprojektowane oprawy SGS 102/150W z lampą SON-T Plus 150W jest w chwili obecnej systematycznie wycofywana z produkcji, niemniej jednak jest jeszcze dostępna na rynku.

Ze względu na to, że treść wyjaśnień nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia lub siwz. jak również nie wpłynie na terminowe przygotowanie oferty, Zamawiający utrzymuje pierwotny termin składania ofert.

 **Wójt Gminy Wiązownica**

 **Marian Jerzy Ryznar**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. 2. Strona internetowa BIP 3. Tablica ogłoszeń urzędu 4. a/a