Znak. ZGK.P.26.04.2020                                                                    Załącznik nr 2 do SIWZ

............................................

pieczęć Wykonawcy

PRZEDMIAR

Dostawa  materiałów do budowy sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej

Asortyment sieci wodociągowej

| Lp. | Asortyment | Obmiar | Cena jednostkowa netto/zł | Wartość netto/zł | VAT | Wartość brutto/zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura PE HD SDR 17 PN 10 Ø160 (w odcinkach 12m) | 120 mb |  |  |  |  |
| 2. | Rura PE HD SDR 17 PN 10 Ø 110 (w kręgu) | 400 mb |  |  |  |  |
| 3. | Rura PE HD SDR 17 PN 10 Ø 90 (w kręgu) | 2500 mb |  |  |  |  |
| 4. | Rura PE HD SDR 17 PN 10 Ø 50 (w kręgu) | 100 mb |  |  |  |  |
| 5. | Rura PE HD Ø63 PN 10 SDR 17 (w kręgu) | 600 mb |  |  |  |  |
| 6. | Mufa elektrooporowa Ø160 PE100 | 9 szt |  |  |  |  |
| 7. | Mufa elektrooporowa Ø 110 PE 100 | 40 szt |  |  |  |  |
| 8. | Mufa elektrooporowa Ø90 PE100 | 100 szt |  |  |  |  |
| 9. | Mufa elektrooporowa Ø63 PE 100 | 21 szt |  |  |  |  |
| 10. | Taśma oznacznikowa do wody z wkładką (niebieska) | 3000 mb |  |  |  |  |
| 11. | Kolano elektrooporowe Ø110/ 45° PE100 | 30szt |  |  |  |  |
| 12. | Kolano elektrooporowe Ø90/45° PE100 | 40 szt |  |  |  |  |
| 13. | Kolano elektrooporowe Ø63//45° PE100 | 9 szt |  |  |  |  |
| 14. | Kolano elektrooporowe Ø110/ 90° PE100 | 30 szt |  |  |  |  |
| 15. | Kolano elektrooporowe Ø90/90° PE100 | 30 szt |  |  |  |  |
| 16. | Kolano elektrooporowe Ø63//90° PE100 | 10 szt |  |  |  |  |
| 17. | Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy Ø 90/90° SDR 17 | 40 szt |  |  |  |  |
| 18. | Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy Ø 110/90° SDR 11 | 7 szt |  |  |  |  |
| 19. | Redukcja elektrooporowa Ø110/90 PE 100 | 7szt |  |  |  |  |
| 20. | Redukcja elektrooporowa Ø90/63 PE 100 | 6szt |  |  |  |  |
| 21. | Zaślepka elektrooporowa PE 100 Ø110 | 6szt |  |  |  |  |
| 22. | Zaślepka elektrooporowa PE 100 Ø90 | 18szt |  |  |  |  |
| 23. | Zaślepka elektrooporowa PE 100 Ø63 | 6 szt |  |  |  |  |
| 24. | Trójnik segmentowy PE HD równoprzelotowy Ø110 o kącie 45° klasy PE 100 SDR17 | 1 szt |  |  |  |  |
| 25. | Trójnik segmentowy PE HD równoprzelotowy Ø90 o kącie 45° klasy PE 100 SDR17 | 22 szt |  |  |  |  |
| 26. | Trójnik segmentowy redukcyjny PE HD Ø160x110x160 o kącie 45° klasy PE 100 SDR17 | 1szt |  |  |  |  |
| 27. | Trójnik segmentowy redukcyjny PE HD Ø110x90x110 o kącie 45° klasy PE 100 SDR17 | 10 szt |  |  |  |  |
| 28. | Trójnik redukcyjny boso-kołnierzowy żeliwny 100x80x100 | 9 szt |  |  |  |  |
| 29. | Trójnik boso-kołnierzowy równoprzelotowy żeliwny 80x80x80 | 9 szt |  |  |  |  |
| 30. | Trójnik boso-kołnierzowy równoprzelotowy żeliwny 100x100x100 | 6 szt |  |  |  |  |
| 31. | Trójnik kołnierzowy równoprzelotowy żeliwny T PN10 Ø100 x100x100 | 6 szt |  |  |  |  |
| 32. | Trójnik kołnierzowy równoprzelotowy żeliwny T PN10 Ø80x80x80 | 6 szt |  |  |  |  |
| 33. | Trójnik PE SDR 17 równoprzelotowy doczołowy Ø160x160 / 45° | 1 szt |  |  |  |  |
| 34. | Trójnik PE SDR 17 równoprzelotowy doczołowy Ø110x110 / 45° | 1 szt |  |  |  |  |
| 35. | Trójnik PE SDR 17 równoprzelotowy doczołowy Ø90x90 / 45° | 1szt |  |  |  |  |
| 36. | Trójnik PE 100 SDR17 równoprzelotowy doczołowy Ø90x90 /90° | 1 szt |  |  |  |  |
| 37. | Trójnik PE 100 SDR17 równoprzelotowy doczołowy Ø110x110/90° | 6 szt |  |  |  |  |
| 38. | Tuleja kołnierzowa długa 90/80 SDR 17 | 53 szt |  |  |  |  |
| 39. | Tuleja kołnierzowa długa 100/90 SDR 17 | 3szt |  |  |  |  |
| 40. | Kolano kołnierzowe ze stopką żeliwne Ø80 | 24 szt |  |  |  |  |
| 41. | Kołnierz OC 80/90 | 53 szt |  |  |  |  |
| 42. | Kołnierz OC 90/100 | 9 szt |  |  |  |  |
| 43. | Kołnierz ślepy żeliwny Ø80 | 9 szt |  |  |  |  |
| 44. | Kołnierz ślepy żeliwny Ø100 | 6 szt |  |  |  |  |
| 45. | Kołnierz stalowy ocynkowany z gwintem GW Ø80x3” | 6 szt |  |  |  |  |
| 46. | Zwężka dwukołnierzowa żeliwna FFR Ø100x80 | 6 szt |  |  |  |  |
| 47. | Króciec dwukołnierzowy żeliwny FF80L-300 | 24 szt |  |  |  |  |
| 48. | Króciec jednokołnierzowy żeliwny FW DN 80 PN10 | 9 szt |  |  |  |  |
| 49. | Króciec jednokołnierzowy żeliwny FW DN 100 PN10 | 9 szt |  |  |  |  |
| 50. | Króciec jednokołnierzowy żeliwny FW DN 150 PN10 | 2 szt |  |  |  |  |
| 51. | Obejma do nawiercania z odejściem kołnierzowym na rury PE, PVC 110/80 | 2 szt |  |  |  |  |
| 52. | Obejma do nawiercania z odejściem kołnierzowym na rury PE, PVC 160/80 | 2 szt |  |  |  |  |
| 53. | Obejma do nawiercania z odejściem kołnierzowym na rury PE, PVC 160/100 | 1 szt |  |  |  |  |
| 54. | Obejma do nawiercania z odejściem kołnierzowym na rury PE, PVC 200/100 | 1 szt |  |  |  |  |
| 55. | Obejma do nawiercania z odejściem kołnierzowym na rury PE, PVC 225/80 | 1 szt |  |  |  |  |
| 56. | Obejma do nawiercania z odejściem kołnierzowym na rury PE, PVC 225/100 | 1 szt |  |  |  |  |
| 57. | Obejma do nawiercania z odejściem kołnierzowym na rury PE, PVC 315/100 | 1 szt |  |  |  |  |
| 58. | Nasuwka ciśnieniowa PVC-U Ø110 PN10 z uszczelką | 15 szt |  |  |  |  |
| 59. | Nasuwka ciśnieniowa PCV-U Ø90 PN10 z uszczelką | 15 szt |  |  |  |  |
| 60. | Nawiertka -zasuwa samonawiercająca do PE/PVC Ø90x2” | 6 szt |  |  |  |  |
| 61. | Nawiertka – zasuwa samonawiercająca do PE/PVC Ø110x2” | 1 szt |  |  |  |  |
| 62. | Nawiertka – zasuwa samonawiercająca do PE/PVC Ø160x2” | 1 szt |  |  |  |  |
| 63. | Hydrant nadziemny DN 80-1500 | 15szt |  |  |  |  |
| 64. | Hydrant nadziemny DN 100-1500 | 6szt |  |  |  |  |
| 65. | Kolano kołnierzowe ze stopką żeliwne Ø100 | 6szt |  |  |  |  |
| 66. | Króciec dwukołnierzowy żeliwny FF80L-300 | 6szt |  |  |  |  |
| 67. | Zasuwa wodociągowa DN 80 | 30 szt |  |  |  |  |
| 68. | Zasuwa wodociągowa DN 100 | 10 szt |  |  |  |  |
| 69. | Zasuwa miękko uszczelniona gwintowana GW DN 50x2" | 3 szt |  |  |  |  |
| 70. | Klucz do zasuw teleskop 17 | 47 szt |  |  |  |  |
| 71. | Skrzynka do zasuw W 150 | 47 szt |  |  |  |  |
| 72. | Śruby M 16x80 z pełnym gwintem | 900 szt |  |  |  |  |
| 73. | Nakrętka M 16 | 900 szt |  |  |  |  |
| 74. | Podkładka M 16 | 900 szt |  |  |  |  |
| 75. | Redukcja ocynk Ø80x50 | 6 szt |  |  |  |  |
| 76. | Złączka PE GZ Ø63x2” PN16 | 6 szt |  |  |  |  |
| 77. | Złączka PE GZ Ø50x2” PN16 | 6 szt |  |  |  |  |
| 78. | Złączka prosta skręcana do rur PE 50x50 | 6 szt |  |  |  |  |
| 79. | Złączka prosta skręcana do rur PE 63x63 | 6 szt |  |  |  |  |
| 80. | Trójnik skręcany do rur PE 50x50x50 | 6 szt |  |  |  |  |
| 81. | Trójnik skręcany do rur PE 63x63x63 | 6 szt |  |  |  |  |
| 82. | Uszczelka gumowa płaska z uszami Ø80 | 150 szt |  |  |  |  |
| 83. | Uszczelka gumowa płaska z uszami Ø100 | 40 szt |  |  |  |  |
| 84. |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto……………………………………………………………………………………

Podatek VAT ...............................................................................................................................

Wartość brutto..............................................................................................................................

Słownie brutto:..............................................................................................................................

Asortyment sieci kanalizacyjnej

| Lp. | Asortyment | Obmiar | Cena jednostkowa netto/zł | Wartość netto/zł | VAT | Wartość brutto/zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stożek betonowy z pokrywą betonową Ø315 | 32 szt |  |  |  |  |
| 2. | Rura PE HD SDR 17 PN 10 Ø 140 (w odcinkach 12m) | 86 mb |  |  |  |  |
| 3. | Rura PE HD SDR 17 PN 10 Ø 125 (w odcinkach 12m) | 100 mb |  |  |  |  |
| 4. | Wkładka in situ 160 | 7szt |  |  |  |  |
| 5. | Wkładka in situ 200 | 7szt |  |  |  |  |
| 6. | Rura PE HD Ø75 PN 10 SDR 17 (w kręgu) | 400mb |  |  |  |  |
| 7. | Rura PE HD Ø75 PN 10 SDR 17 (w odcinkach 12m) | 36 mb |  |  |  |  |
| 8. | Mufa elektrooporowa Ø140 PE100 | 14 szt |  |  |  |  |
| 9. | Mufa elektrooporowa Ø125 PE100 | 5 szt |  |  |  |  |
| 10. | Mufa elektrooporowa Ø75 PE100 | 55 szt |  |  |  |  |
| 11. | Kolano elektrooporowe Ø140/ 45° PE100 | 6 szt |  |  |  |  |
| 12. | Kolano elektrooporowe Ø125/ 45° PE100 | 6 szt |  |  |  |  |
| 13. | Manszeta 400/315 do rur karbowanych | 1 szt |  |  |  |  |
| 14. | Pasta poślizgowa 400 ml | 40szt |  |  |  |  |
| 15. | Kolano elektrooporowe Ø75 /45° PE100 | 4 szt |  |  |  |  |
| 16. | Kolano elektrooporowe Ø140/ 90° PE100 | 6 szt |  |  |  |  |
| 17. | Kolano elektrooporowe Ø125/ 90° PE100 | 6 szt |  |  |  |  |
| 18. | Kolano elektrooporowe Ø75 /90° PE100 | 4 szt |  |  |  |  |
| 19. | Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy Ø 140/90° SDR 17 | 1 szt |  |  |  |  |
| 20. | Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy Ø 125/90° SDR 17 | 1 szt |  |  |  |  |
| 21. | Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy Ø 75/90° SDR 17 | 1 szt |  |  |  |  |
| 22. | Rura PP karbowana fi 400/6000 trzonowa | 1szt |  |  |  |  |
| 23. | Redukcja elektrooporowa Ø140/125 PE 100 | 1 szt |  |  |  |  |
| 24. | Redukcja elektrooporowa Ø125/90 PE 100 | 1 szt |  |  |  |  |
| 25. | Redukcja elektrooporowa Ø90/75 PE 100 | 21 szt |  |  |  |  |
| 26. | Redukcja elektrooporowa Ø75/63 PE 100 | 1 szt |  |  |  |  |
| 27. | Zaślepka elektrooporowa PE 100 Ø140 | 1 szt |  |  |  |  |
| 28. | Zaślepka elektrooporowa PE 100 Ø125 | 1 szt |  |  |  |  |
| 29. | Zaślepka elektrooporowa PE 100 Ø75 | 6 szt |  |  |  |  |
| 30. | Trójnik segmentowy PE HD równoprzelotowy Ø140 o kącie 45° klasy PE 100 SDR17 | 1szt |  |  |  |  |
| 31. | Trójnik segmentowy PE HD równoprzelotowy Ø125 o kącie 45° klasy PE 100 SDR17 | 1 szt |  |  |  |  |
| 32. | Trójnik segmentowy PE HD równoprzelotowy Ø75 o kącie 45° klasy PE 100 SDR17 | 15szt |  |  |  |  |
| 33. | Trójnik segmentowy redukcyjny PE HD Ø160x90x160 o kącie 45° klasy PE 100 SDR17 | 1szt |  |  |  |  |
| 34. | Trójnik segmentowy redukcyjny PE HD Ø140x90x140 o kącie 45° klasy PE 100 SDR17 | 1 szt |  |  |  |  |
| 35. | Trójnik segmentowy redukcyjny PE HD Ø140x75x140 o kącie 45° klasy PE 100 SDR17 | 1 szt |  |  |  |  |
| 36. | Trójnik segmentowy redukcyjny PE HD Ø125x90x125 o kącie 45° klasy PE 100 SDR17 | 1 szt |  |  |  |  |
| 37. | Trójnik segmentowy redukcyjny PE HD Ø125x75x125 o kącie 45° klasy PE 100 SDR17 | 1 szt |  |  |  |  |
| 38. | Trójnik segmentowy redukcyjny PE HD Ø110x75x110 o kącie 45° klasy PE 100 SDR17 | 5 szt |  |  |  |  |
| 39. | Trójnik segmentowy redukcyjny PE HD Ø90x75x90 o kącie 45° klasy PE 100 SDR17 | 7szt |  |  |  |  |
| 40. | Trójnik PE SDR 17 równoprzelotowy doczołowy Ø75x75 / 45° | 6 szt |  |  |  |  |
| 41. | Trójnik PE SDR 17 równoprzelotowy doczołowy Ø75x75 / 90° | 1 szt |  |  |  |  |
| 42. | Rura PVC kan. Ø250x6000 | 7 szt |  |  |  |  |
| 43. | Rura PVC kan. Ø200x3000 | 100 szt |  |  |  |  |
| 44. | Rura PVC kan. Ø160x3000 | 30 szt |  |  |  |  |
| 45. | Rura PVC kan. Ø200x2000 | 45 szt |  |  |  |  |
| 46. | Rura PVC kan. Ø160x2000 | 10 szt |  |  |  |  |
| 47. | Rura PVC kan. Ø200x1000 | 30 szt |  |  |  |  |
| 48. | Rura PVC kan. Ø160x1000 | 9 szt |  |  |  |  |
| 49. | Rura karbowana Ø315x6000 | 6 szt |  |  |  |  |
| 50. | Redukcja PVC kan. Ø200/160 | 10szt |  |  |  |  |
| 51. | Redukcja PVC kan. Ø200/110 | 10 szt |  |  |  |  |
| 52. | Redukcja PVC kan. Ø160/110 | 10 szt |  |  |  |  |
| 53. | Korek PVC kan. Ø200 | 30 szt |  |  |  |  |
| 54. | Korek PVC kan. Ø160 | 24szt |  |  |  |  |
| 55. | Kolano PVC kan. Ø200/45° | 15szt |  |  |  |  |
| 56. | Kolano PVC kan. Ø200/90° | 7szt |  |  |  |  |
| 57. | Kolano PVC kan. Ø160/45° | 12 szt |  |  |  |  |
| 58. | Kolano PVC kan. Ø160/90° | 7 szt |  |  |  |  |
| 59. | Kineta zbiorcza Ø315x200 | 15 szt |  |  |  |  |
| 60. | Kineta zbiorcza Ø315x160 | 12szt |  |  |  |  |
| 61. | Kineta przelotowa Ø315x200 | 6 szt |  |  |  |  |
| 62. | Kineta przelotowa Ø315x160 | 6 szt |  |  |  |  |
| 63. | Nasuwka PVC kan. Ø160 | 6 szt |  |  |  |  |
| 64. | Nasuwka PVC kan. Ø200 | 6 szt |  |  |  |  |
| 65. | Właz kanałowy DN 600 40T klasy D400 | 7 szt |  |  |  |  |
| 66. | Właz kanałowy DN 600 25T klasy C250 | 4 szt |  |  |  |  |
| 67. | Właz kanałowy DN 600 12,5T klasy B125 | 4 szt |  |  |  |  |
| 68. | Właz kanałowy DN 600 5T klasy A15 | 4 szt |  |  |  |  |
| 69. | Teleskop Ø315 z włazem żeliwnym 40T i uszczelką | 9 szt |  |  |  |  |
| 70. | Teleskop Ø315 z włazem żeliwnym 25T i uszczelką | 4 szt |  |  |  |  |
| 71. | Teleskop Ø315 z włazem żeliwnym 12,5T i uszczelką | 4 szt |  |  |  |  |
| 72. | Teleskop Ø315 z włazem żeliwnym 5T i uszczelką | 4 szt |  |  |  |  |

Wartość netto……………………………………………………………………………………

Podatek VAT ...............................................................................................................................

Wartość brutto..............................................................................................................................

Słownie brutto:..............................................................................................................................

.............................

Miejscowość data                                                                  .....................................................

pieczątka i podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy